2.2. Розрахунок та проектування поперечної рами по осі «8» за допомогою програмного комплексу «ЛИРА».

2.2.1 Визначення навантаження, діючого на поперечну раму

Навантаження від конструкції перекриття:

А) постійне навантаження від плити перекриття та полу:

Pбалпер=gпер⋅lгр

Де:

gпер – постійне навантаження від плити перекриття (табл.2 варіантна частина)

lгр – грузова полоса навантаження

Pбалпер=6.053⋅3,6=21,79кНм

Б) постійне навантаження від власної ваги балки поперечної рами:

Gбалпер=bбал⋅hбал⋅γf⋅ρ⋅γn

Де:

bбал – ширина балки

hбал – висота балки

γf,  γn – коеф. надійності за навантаженням та за призначенням відповідно

ρ – об’ємна вага залізобетону.

Gбалпер=0.2⋅0.45⋅1.1⋅25⋅1,05=2,59кНм

В) тимчасове навантаження на балку

Vбалпер=vпер⋅lгр

Де:

vпер – тимчасове навантаження від плити перекриття (табл.2 варіантна частина)

lгр – грузова полоса навантаження

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Vбалпер=2,047⋅3,6=7,37кНм

Навантаження на раму від покриття:

А) постійне навантаження від плити покриття та полу:

Pбалпокр=gp⋅lгр

Де:

gp – постійне навантаження від плити покриття (табл.3 варіантна частина)

lгр – грузова полоса навантаження

Pбалпокр=6,78⋅3,6=24,4кНм

Б) постійне навантаження від власної ваги балки поперечної рами:

Gбалпокр=Gбалпер=bбал⋅hбал⋅γf⋅ρ⋅γn

Де:

bбал – ширина балки

hбал – висота балки

γf, γn – коеф. надійності за навантаженням та за призначенням відповідно

ρ – об’ємна вага залізобетону.

Gбалпокр=Gбалпер=0.2⋅0.45⋅1.1⋅25⋅1,05=2,59кНм

В) тимчасове навантаження на балку

Vбалпокр=vp⋅lгр

Де:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

vp – тимчасове навантаження від плити покриття (табл.3 варіантна частина)

lгр – грузова полоса навантаження

Vбалпокр=1.73⋅3,6=6,228кНм

Для попереднього визначення перерізу колони виконуємо збір навантаження на середню колону 1-го поверху.

Навантаження на колонну від покриття:

Nколпокр=(Рбалпокр+Vбалпокр)∗L+Gбалпокр⋅lб

Де:

L – крок поперечних рам.

lб – довжина балки

Nколпокр=(24,4+6.23)∗3,6+2.59∗3,6=121,92кН

Навантаження на колону  від перекриття:

Nколпер=[(Рбалпер+Vбалпер)∗L+Gбалпер⋅lб]⋅n

n – кількість перекриттів

Nколпер=[(21,79+7,37)∗3,6+2,59∗3,6]⋅10=1166,31кН

Сумарне навантаження на колону:

Nкол=121,9+1166,31=1288,21кН

Визначення робочої висоти колони:

d=0.9⋅Nколγс⋅fc=0.9⋅1288,470,9⋅14,5=0,30м

Повна висота перерізу колони:

аЗ – захисний шар

h=0,30+0.02/2+0.02=0,33 м

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Приймаємо переріз колони: b*h =  0,400×0,400  м.

Вітрове навантаження:

Граничне значення вітрового навантаження визначається згідно з ДБН за формулою:

Wm=γfm⋅W0⋅c

fm = 1.14 – коеф. надійності при експлуатації будівлі 100 років.

W0 – характеристичне значення вітрового тиску.

С – коефіцієнт, визначається за формулою:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Caer – аеродинамічний коефіцієнт, прийнятий рівним з навітряної сторони 0,8, а з підвітряної рівним – 0,6.

Ch – коефіцієнт висоти будівлі, приймаемо рівним згідно з ДБН рис.9.2

Calt – коефіцієнт географічної висоти, рівний 1.

Crel – коефіцієнт рельєф, рівний 1.

Cdir – коефіцієнт направлення, рівний 1.

Cd – коефіцієнт динамічності, визначаємо по ДБН згідно з рис.9.5.

Визначаємо відмітку рівня перекриття кожного поверху:

Рис.1 Поперечна рама будівлі

Ch3 = 0,6

Ch 10 = 1,0

Ch20 = 1,4

Ch40 = 1,95

Визначаємо коефіцієнт динамічності: cd = 1.

З урахуванням всіх коефіцієнт, граничне розрахункове значення вітрового навантаження для будівлі при кроці колон 3,6 м, складає:

- З навітряної сторони:

Wma5=1.14⋅0.43⋅0.8⋅0,6⋅1=0.235кПа⋅3.6=0,84кНм.п.

Wma10=1.14⋅0.43⋅0.8⋅1,0⋅1=0.392кПа⋅3.6=1,41кНм.п.

Wma20=1.14⋅0.43⋅0.8⋅1,4⋅1=0.549кПа⋅3.6=1,97кНм.п.

Wma40=1.14⋅0.43⋅0.8⋅1,95⋅1=0.7647кПа⋅3.6=2,75кНм.п.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Wma5=0,84кНм.п.

Wma6,1=W5+W10−W510−5(6.1−5)=0,84+1.41−0.845(1.1)=0.96кНм.п.

Wma8,9=W5+W10−W510−5(8.9−5)=0,84+1.41−0.845(3.9)=1.28кНм.п.

Wma11,7=W10+W20−W1020−10(11.7−10)=1.41+1.97−1.4110(1.7)=1.50кНм.п.

Wma14,5=W10+W20−W1020−10(14.5−10)=1.41+1.97−1.4110(4.5)=1.66кНм.п.

Wma17,3=W10+W20−W1020−10(17.3−10)=1.41+1.97−1.4110(7.3)=1.81кНм.п.

Wma20.1=W20+W40−W2040−20(20.1−20)=1.97+2.75−1.9720(0.1)=1.97кНм.п.

Wma22.9=W20+W40−W2040−20(22.9−20)=1.97+2.75−1.9720(2.9)=2.08кНм.п.

Wma25.7=W20+W40−W2040−20(25.7−20)=1.97+2.75−1.9720(5.7)=2.19кНм.п.

Wma28.4=W20+W40−W2040−20(28.4−20)=1.97+2.75−1.9720(8.4)=2.29кНм.п.

Wma30.7=W20+W40−W2040−20(30.7−20)=1.97+2.75−1.9720(10.7)=2.38кНм.п.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Wma31.7=W20+W40−W2040−20(31.7−20)=1.97+2.75−1.9720(11.7)=2.43кНм.п.

На оголовок колони від конструкції парапету складає:

W=W30,7−W31,72(1)=2.38−2,432(11)=2.405кНм.п.

- З підвітряної сторони:

Wmn5=1.14⋅0.43⋅(−0.6)⋅0,6=0,176кПа⋅3.6=0,63кНм.п.

Wmn10=1.14⋅0.43⋅(−0.6)⋅1,0=0,294кПа⋅3.6=1,05кНм.п.

Wmn20=1.14⋅0.43⋅(−0.6)⋅1,4=0,411кПа⋅3.6=1,47кНм.п.

Wmn40=1.14⋅0.43⋅(−0.6)⋅1,95=0,573кПа⋅3.6=2,06кНм.п.

Wma5=0,63кНм.п.

Wma6,1=W5+W10−W510−5(6.1−5)=0.63+1.05−0.635(1.1)=0,722кНм.п.

Wma8,9=W5+W10−W510−5(8.9−5)=0.63+1.05−0.635(3.9)=0,957кНм.п.

Wma11,7=W10+W20−W1020−10(11.7−10)=1.05+1.47−1,0510(1.7)=1.121кНм.п.

Wma14.5=W10+W20−W1020−10(14.5−10)=1.05+1.47−1,0510(4.5)=1.239кНм.п.

Wma17.3=W10+W20−W1020−10(17.3−10)=1.05+1.47−1,0510(7.3)=1.356кНм.п.

Wma20.1=W20+W40−W2040−20(20.1−20)=1.47+2.06−1.4720(0.1)=1.472кНм.п.

Wma22.9=W20+W40−W2040−20(22.9−20)=1.47+2.06−1.4720(2.9)=1.555кНм.п.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Wma25.7=W20+W40−W2040−20(25.7−20)=1.47+2.06−1.4720(5.7)=1.638кНм.п.

Wma28.4=W20+W40−W2040−20(28.4−20)=1.47+2.06−1.4720(8.4)=1.717кНм.п.

Wma30.7=W20+W40−W2040−20(30.7−20)=1.47+2.06−1.4720(10.7)=1.785кНм.п.

    - Складання розрахункової схеми та вибору видів нагруження.

Розрахункова схема поперечної рами складається з вертикальних (колон) та горизонтальних (балок) елементів, котрі зв’язані між собою жорстко. Колони 1-го поверху жорстко защемлені в фундамент.

Розрахунок поперечної рами в програмному комплексі «Лира» включає розробку варіантів завантажень та складання розрахункових поєднань зусиль.

1.Постійне навантаження у всіх прольотах та власна вага елементів рами.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

а) Pбалпокр=24.4кНм

б)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

2.Тимчасове снігове навантаження

а)

3.Тимчасове навантаження на перекриття в непарних прольотах

а) Vбалпер=7.37кНм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

4. Тимчасове навантаження на перекриття в парних прольотах

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

а) Vбалпер=7.37кНм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

5.Навантаження  в 1-му та 2-му прольотах

а) Vбалпер=7,37кНм

6.Тимчасове вітрове навантаження зліва

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

7. Тимчасове вітрове навантаження з права

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Рис.2 Розрахункова схема поперечної рами з номерами вузлів та елементі

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Таблиця РСУ

| Зусилля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № елементу | № перетину | N (кН) | My (кН*м) | V (кН) | №№ заг. |
| 1 | 1 | -684.974 | -8.9842 | 12.31906 | 1 2 5 |
| 1 | 1 | -682.699 | -9.0894 | 12.45842 | 1 5 |
| 1 | 1 | -565.686 | -7.00547 | 9.695763 | 1 4 |
| 1 | 1 | -684.974 | -8.9842 | 12.31906 | 1 2 5 |
| 1 | 1 | -682.699 | -9.0894 | 12.45842 | 1 5 |
| 1 | 1 | -565.686 | -7.00547 | 9.695763 | 1 4 |
| 1 | 1 | -684.974 | -8.9842 | 12.31906 | 1 2 5 |
| 1 | 1 | -682.699 | -9.0894 | 12.45842 | 1 5 |
| 1 | 1 | -565.686 | -7.00547 | 9.695763 | 1 4 |
| 1 | 2 | -675.734 | 18.11774 | 12.31906 | 1 2 5 |
| 1 | 2 | -673.458 | 18.31912 | 12.45842 | 1 5 |
| 1 | 2 | -556.446 | 14.32521 | 9.695763 | 1 4 |
| 1 | 2 | -675.734 | 18.11774 | 12.31906 | 1 2 5 |
| 1 | 2 | -673.458 | 18.31912 | 12.45842 | 1 5 |
| 1 | 2 | -556.446 | 14.32521 | 9.695763 | 1 4 |
| 1 | 2 | -675.734 | 18.11774 | 12.31906 | 1 2 5 |
| 1 | 2 | -673.458 | 18.31912 | 12.45842 | 1 5 |
| 1 | 2 | -556.446 | 14.32521 | 9.695763 | 1 4 |
| 13 | 1 | -771.55 | 6.659646 | -9.09063 | 1 2 5 |
| 13 | 1 | -751.871 | 7.015435 | -9.50478 | 1 3 |
| 13 | 1 | -771.55 | 6.659646 | -9.09063 | 1 2 5 |
| 13 | 1 | -751.871 | 7.015435 | -9.50478 | 1 3 |
| 13 | 1 | -771.55 | 6.659646 | -9.09063 | 1 2 5 |
| 13 | 1 | -751.871 | 7.015435 | -9.50478 | 1 3 |
| 13 | 2 | -762.31 | -13.3397 | -9.09063 | 1 2 5 |
| 13 | 2 | -742.631 | -13.8951 | -9.50478 | 1 3 |
| 13 | 2 | -762.31 | -13.3397 | -9.09063 | 1 2 5 |
| 13 | 2 | -742.631 | -13.8951 | -9.50478 | 1 3 |
| 13 | 2 | -762.31 | -13.3397 | -9.09063 | 1 2 5 |
| 13 | 2 | -742.631 | -13.8951 | -9.50478 | 1 3 |
| 25 | 1 | -654.087 | -1.35222 | 1.901405 | 1 2 3 |
| 25 | 1 | -644.214 | -0.64465 | 0.863501 | 1 2 5 |
| 25 | 1 | -648.197 | -1.37498 | 1.931295 | 1 3 |
| 25 | 1 | -637.804 | -0.63017 | 0.838764 | 1 5 |
| 25 | 1 | -654.087 | -1.35222 | 1.901405 | 1 2 3 |
| 25 | 1 | -644.214 | -0.64465 | 0.863501 | 1 2 5 |
| 25 | 1 | -648.197 | -1.37498 | 1.931295 | 1 3 |
| 25 | 1 | -637.804 | -0.63017 | 0.838764 | 1 5 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Конструкції 25 | 1 | -654.087 | -1.35222 | 1.901405 | 1 2 3 |
| 25 | 1 | -644.214 | -0.64465 | 0.863501 | 1 2 5 |
| 25 | 1 | -648.197 | -1.37498 | 1.931295 | 1 3 |
| 25 | 1 | -637.804 | -0.63017 | 0.838764 | 1 5 |
| 25 | 2 | -634.974 | 1.255054 | 0.863501 | 1 2 5 |
| 25 | 2 | -644.847 | 2.830866 | 1.901405 | 1 2 3 |
| 25 | 2 | -638.957 | 2.873864 | 1.931295 | 1 3 |
| 25 | 2 | -628.564 | 1.215115 | 0.838764 | 1 5 |
| 25 | 2 | -634.974 | 1.255054 | 0.863501 | 1 2 5 |
| 25 | 2 | -644.847 | 2.830866 | 1.901405 | 1 2 3 |
| 25 | 2 | -638.957 | 2.873864 | 1.931295 | 1 3 |
| 25 | 2 | -628.564 | 1.215115 | 0.838764 | 1 5 |
| 25 | 2 | -634.974 | 1.255054 | 0.863501 | 1 2 5 |
| 25 | 2 | -644.847 | 2.830866 | 1.901405 | 1 2 3 |
| 25 | 2 | -638.957 | 2.873864 | 1.931295 | 1 3 |
| 25 | 2 | -628.564 | 1.215115 | 0.838764 | 1 5 |
| 37 | 1 | -822.242 | -6.00342 | 8.245669 | 1 2 4 |
| 37 | 1 | -816.774 | -6.09859 | 8.375019 | 1 4 |
| 37 | 1 | -768.522 | -3.56845 | 4.904288 | 1 3 |
| 37 | 1 | -822.242 | -6.00342 | 8.245669 | 1 2 4 |
| 37 | 1 | -816.774 | -6.09859 | 8.375019 | 1 4 |
| 37 | 1 | -768.522 | -3.56845 | 4.904288 | 1 3 |
| 37 | 1 | -822.242 | -6.00342 | 8.245669 | 1 2 4 |
| 37 | 1 | -816.774 | -6.09859 | 8.375019 | 1 4 |
| 37 | 1 | -768.522 | -3.56845 | 4.904288 | 1 3 |
| 37 | 2 | -767.163 | 7.286851 | 4.948475 | 1 2 3 |
| 37 | 2 | -813.002 | 12.13705 | 8.245669 | 1 2 4 |
| 37 | 2 | -807.534 | 12.32646 | 8.375019 | 1 4 |
| 37 | 2 | -759.282 | 7.220981 | 4.904288 | 1 3 |
| 37 | 2 | -767.163 | 7.286851 | 4.948475 | 1 2 3 |
| 37 | 2 | -813.002 | 12.13705 | 8.245669 | 1 2 4 |
| 37 | 2 | -807.534 | 12.32646 | 8.375019 | 1 4 |
| 37 | 2 | -759.282 | 7.220981 | 4.904288 | 1 3 |
| 37 | 2 | -767.163 | 7.286851 | 4.948475 | 1 2 3 |
| 37 | 2 | -813.002 | 12.13705 | 8.245669 | 1 2 4 |
| 37 | 2 | -807.534 | 12.32646 | 8.375019 | 1 4 |
| 37 | 2 | -759.282 | 7.220981 | 4.904288 | 1 3 |
| 49 | 1 | -689.535 | 9.082012 | -12.4038 | 1 2 4 |
| 49 | 1 | -686.843 | 9.181593 | -12.5412 | 1 4 |
| 49 | 1 | -689.535 | 9.082012 | -12.4038 | 1 2 4 |
| 49 | 1 | -686.843 | 9.181593 | -12.5412 | 1 4 |
| 49 | 1 | -689.535 | 9.082012 | -12.4038 | 1 2 4 |
| 49 | 1 | -686.843 | 9.181593 | -12.5412 | 1 4 |
| 49 | 2 | -677.603 | -18.409 | -12.5412 | 1 4 |
| 49 | 2 | -680.295 | -18.2064 | -12.4038 | 1 2 4 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Конструкції 49 | 2 | -677.603 | -18.409 | -12.5412 | 1 4 |
| 49 | 2 | -680.295 | -18.2064 | -12.4038 | 1 2 4 |
| 49 | 2 | -677.603 | -18.409 | -12.5412 | 1 4 |
| 49 | 2 | -680.295 | -18.2064 | -12.4038 | 1 2 4 |
| 61 | 1 | -1.29803 | -37.056 | 44.34514 | 1 5 |
| 61 | 1 | -1.34195 | -36.9504 | 44.31479 | 1 3 |
| 61 | 1 | -1.03848 | -28.5885 | 34.45829 | 1 2 |
| 61 | 1 | -1.29803 | -37.056 | 44.34514 | 1 5 |
| 61 | 1 | -1.34195 | -36.9504 | 44.31479 | 1 3 |
| 61 | 1 | -1.03848 | -28.5885 | 34.45829 | 1 2 |
| 61 | 1 | -1.29803 | -37.056 | 44.34514 | 1 5 |
| 61 | 1 | -1.34195 | -36.9504 | 44.31479 | 1 3 |
| 61 | 1 | -1.03848 | -28.5885 | 34.45829 | 1 2 |
| 61 | 2 | -1.29803 | -5.6007 | 38.01702 | 1 5 |
| 61 | 2 | -1.34195 | -5.51783 | 37.98666 | 1 3 |
| 61 | 2 | -1.03848 | -4.26039 | 29.28173 | 1 2 |
| 61 | 2 | -1.29803 | -5.6007 | 38.01702 | 1 5 |
| 61 | 2 | -1.34195 | -5.51783 | 37.98666 | 1 3 |
| 61 | 2 | -1.03848 | -4.26039 | 29.28173 | 1 2 |
| 61 | 2 | -1.29803 | -5.6007 | 38.01702 | 1 5 |
| 61 | 2 | -1.34195 | -5.51783 | 37.98666 | 1 3 |
| 61 | 2 | -1.03848 | -4.26039 | 29.28173 | 1 2 |
| 61 | 3 | -1.34195 | 17.75147 | 22.54604 | 1 3 |
| 61 | 3 | -1.29803 | 17.69137 | 22.5764 | 1 5 |
| 61 | 3 | -1.03848 | 13.63177 | 17.2958 | 1 2 |
| 61 | 3 | -1.34195 | 17.75147 | 22.54604 | 1 3 |
| 61 | 3 | -1.29803 | 17.69137 | 22.5764 | 1 5 |
| 61 | 3 | -1.03848 | 13.63177 | 17.2958 | 1 2 |
| 61 | 3 | -1.34195 | 17.75147 | 22.54604 | 1 3 |
| 61 | 3 | -1.29803 | 17.69137 | 22.5764 | 1 5 |
| 61 | 3 | -1.03848 | 13.63177 | 17.2958 | 1 2 |
| 61 | 4 | -1.34195 | 26.26915 | -0.36683 | 1 3 |
| 61 | 4 | -1.03848 | 20.16482 | -0.27381 | 1 2 |
| 61 | 4 | -1.34195 | 26.26915 | -0.36683 | 1 3 |
| 61 | 4 | -1.03848 | 20.16482 | -0.27381 | 1 2 |
| 61 | 4 | -1.34195 | 26.26915 | -0.36683 | 1 3 |
| 61 | 4 | -1.03848 | 20.16482 | -0.27381 | 1 2 |
| 61 | 5 | -1.34195 | 17.20123 | -23.2797 | 1 3 |
| 61 | 5 | -1.03848 | 13.22105 | -17.8434 | 1 2 |
| 61 | 5 | -1.34195 | 17.20123 | -23.2797 | 1 3 |
| 61 | 5 | -1.03848 | 13.22105 | -17.8434 | 1 2 |
| 61 | 5 | -1.34195 | 17.20123 | -23.2797 | 1 3 |
| 61 | 5 | -1.03848 | 13.22105 | -17.8434 | 1 2 |
| 61 | 6 | -1.34195 | -6.6183 | -38.7203 | 1 3 |
| 61 | 6 | -1.03848 | -5.08183 | -29.8294 | 1 2 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Конструкції 61 | 6 | -1.34195 | -6.6183 | -38.7203 | 1 3 |
| 61 | 6 | -1.03848 | -5.08183 | -29.8294 | 1 2 |
| 61 | 6 | -1.34195 | -6.6183 | -38.7203 | 1 3 |
| 61 | 6 | -1.03848 | -5.08183 | -29.8294 | 1 2 |
| 61 | 7 | -1.34195 | -38.6011 | -45.0484 | 1 3 |
| 61 | 7 | -1.03848 | -29.8206 | -35.0059 | 1 2 |
| 61 | 7 | -1.34195 | -38.6011 | -45.0484 | 1 3 |
| 61 | 7 | -1.03848 | -29.8206 | -35.0059 | 1 2 |
| 61 | 7 | -1.34195 | -38.6011 | -45.0484 | 1 3 |
| 61 | 7 | -1.03848 | -29.8206 | -35.0059 | 1 2 |
| 62 | 1 | -0.26255 | -11.7911 | 18.61877 | 1 5 |
| 62 | 1 | -0.32504 | -10.6399 | 18.21528 | 1 4 |
| 62 | 1 | -0.22493 | -10.9736 | 15.28014 | 1 3 |
| 62 | 1 | -0.26255 | -11.7911 | 18.61877 | 1 5 |
| 62 | 1 | -0.32504 | -10.6399 | 18.21528 | 1 4 |
| 62 | 1 | -0.22493 | -10.9736 | 15.28014 | 1 3 |
| 62 | 1 | -0.26255 | -11.7911 | 18.61877 | 1 5 |
| 62 | 1 | -0.32504 | -10.6399 | 18.21528 | 1 4 |
| 62 | 1 | -0.22493 | -10.9736 | 15.28014 | 1 3 |
| 62 | 2 | -0.22493 | -4.70449 | 11.76564 | 1 3 |
| 62 | 2 | -0.26255 | -4.14394 | 14.27515 | 1 5 |
| 62 | 2 | -0.32504 | -3.17429 | 13.87166 | 1 4 |
| 62 | 2 | -0.22493 | -4.70449 | 11.76564 | 1 3 |
| 62 | 2 | -0.26255 | -4.14394 | 14.27515 | 1 5 |
| 62 | 2 | -0.32504 | -3.17429 | 13.87166 | 1 4 |
| 62 | 2 | -0.22493 | -4.70449 | 11.76564 | 1 3 |
| 62 | 2 | -0.26255 | -4.14394 | 14.27515 | 1 5 |
| 62 | 2 | -0.32504 | -3.17429 | 13.87166 | 1 4 |
| 62 | 3 | -0.32504 | 0.860454 | 2.967035 | 1 4 |
| 62 | 3 | -0.22493 | -1.11997 | 3.348397 | 1 3 |
| 62 | 3 | -0.26255 | 0.072374 | 3.370528 | 1 5 |
| 62 | 3 | -0.32504 | 0.860454 | 2.967035 | 1 4 |
| 62 | 3 | -0.22493 | -1.11997 | 3.348397 | 1 3 |
| 62 | 3 | -0.26255 | 0.072374 | 3.370528 | 1 5 |
| 62 | 3 | -0.32504 | 0.860454 | 2.967035 | 1 4 |
| 62 | 3 | -0.22493 | -1.11997 | 3.348397 | 1 3 |
| 62 | 3 | -0.26255 | 0.072374 | 3.370528 | 1 5 |
| 62 | 4 | -0.22493 | -1.69093 | -5.06885 | 1 3 |
| 62 | 4 | -0.32504 | -0.50396 | -7.93759 | 1 4 |
| 62 | 4 | -0.22493 | -1.69093 | -5.06885 | 1 3 |
| 62 | 4 | -0.32504 | -0.50396 | -7.93759 | 1 4 |
| 62 | 4 | -0.22493 | -1.69093 | -5.06885 | 1 3 |
| 62 | 4 | -0.32504 | -0.50396 | -7.93759 | 1 4 |
| 62 | 5 | -0.26255 | -5.72416 | -11.8777 | 1 5 |
| 62 | 5 | -0.32504 | -5.29922 | -12.2812 | 1 4 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Конструкції 62 | 5 | -0.22493 | -4.94653 | -8.58335 | 1 3 |
| 62 | 5 | -0.26255 | -5.72416 | -11.8777 | 1 5 |
| 62 | 5 | -0.32504 | -5.29922 | -12.2812 | 1 4 |
| 62 | 5 | -0.22493 | -4.94653 | -8.58335 | 1 3 |
| 62 | 5 | -0.26255 | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Конструкції -5.72416 | -11.8777 | 1 5 |
| 62 | 5 | -0.32504 | -5.29922 | -12.2812 | 1 4 |
| 62 | 5 | -0.22493 | -4.94653 | -8.58335 | 1 3 |
| 63 | 1 | -0.50191 | -10.7173 | 21.08404 | 1 3 |
| 63 | 1 | -0.37466 | -8.3644 | 16.19976 | 1 2 |
| 63 | 1 | -0.49375 | -8.21346 | 16.03568 | 1 5 |
| 63 | 1 | -0.50191 | -10.7173 | 21.08404 | 1 3 |
| 63 | 1 | -0.37466 | -8.3644 | 16.19976 | 1 2 |
| 63 | 1 | -0.49375 | -8.21346 | 16.03568 | 1 5 |
| 63 | 1 | -0.50191 | -10.7173 | 21.08404 | 1 3 |
| 63 | 1 | -0.37466 | -8.3644 | 16.19976 | 1 2 |
| 63 | 1 | -0.49375 | -8.21346 | 16.03568 | 1 5 |
| 63 | 2 | -0.50191 | 1.869048 | 14.5686 | 1 3 |
| 63 | 2 | -0.37466 | 1.204897 | 10.92801 | 1 2 |
| 63 | 2 | -0.49375 | 1.245078 | 10.76393 | 1 5 |
| 63 | 2 | -0.50191 | 1.869048 | 14.5686 | 1 3 |
| 63 | 2 | -0.37466 | 1.204897 | 10.92801 | 1 2 |
| 63 | 2 | -0.49375 | 1.245078 | 10.76393 | 1 5 |
| 63 | 2 | -0.50191 | 1.869048 | 14.5686 | 1 3 |
| 63 | 2 | -0.37466 | 1.204897 | 10.92801 | 1 2 |
| 63 | 2 | -0.49375 | 1.245078 | 10.76393 | 1 5 |
| 63 | 3 | -0.50191 | 6.735977 | -1.78833 | 1 3 |
| 63 | 3 | -0.36913 | 4.12322 | -2.1627 | 1 4 |
| 63 | 3 | -0.37466 | 4.733744 | -1.69786 | 1 2 |
| 63 | 3 | -0.49375 | 4.663171 | -1.86194 | 1 5 |
| 63 | 3 | -0.50191 | 6.735977 | -1.78833 | 1 3 |
| 63 | 3 | -0.36913 | 4.12322 | -2.1627 | 1 4 |
| 63 | 3 | -0.37466 | 4.733744 | -1.69786 | 1 2 |
| 63 | 3 | -0.49375 | 4.663171 | -1.86194 | 1 5 |
| 63 | 3 | -0.50191 | 6.735977 | -1.78833 | 1 3 |
| 63 | 3 | -0.36913 | 4.12322 | -2.1627 | 1 4 |
| 63 | 3 | -0.37466 | 4.733744 | -1.69786 | 1 2 |
| 63 | 3 | -0.49375 | 4.663171 | -1.86194 | 1 5 |
| 63 | 4 | -0.36913 | -2.0115 | -14.7886 | 1 4 |
| 63 | 4 | -0.50191 | -0.54519 | -18.1453 | 1 3 |
| 63 | 4 | -0.37466 | -1.08721 | -14.3237 | 1 2 |
| 63 | 4 | -0.36913 | -2.0115 | -14.7886 | 1 4 |
| 63 | 4 | -0.50191 | -0.54519 | -18.1453 | 1 3 |
| 63 | 4 | -0.37466 | -1.08721 | -14.3237 | 1 2 |
| 63 | 4 | -0.36913 | -2.0115 | -14.7886 | 1 4 |
| 63 | 4 | -0.50191 | -0.54519 | -18.1453 | 1 3 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Конструкції 63 | 4 | -0.37466 | -1.08721 | -14.3237 | 1 2 |
| 63 | 5 | -0.50191 | -15.5458 | -24.6607 | 1 3 |
| 63 | 5 | -0.37466 | -12.9486 | -19.5955 | 1 2 |
| 63 | 5 | -0.50191 | -15.5458 | -24.6607 | 1 3 |
| 63 | 5 | -0.37466 | -12.9486 | -19.5955 | 1 2 |
| 63 | 5 | -0.50191 | -15.5458 | -24.6607 | 1 3 |
| 63 | 5 | -0.37466 | -12.9486 | -19.5955 | 1 2 |
| 64 | 1 | -1.32385 | -38.6695 | 45.02028 | 1 4 |
| 64 | 1 | -1.00127 | -30.1119 | 35.02377 | 1 3 |
| 64 | 1 | -1.32385 | -38.6695 | 45.02028 | 1 4 |
| 64 | 1 | -1.00127 | -30.1119 | 35.02377 | 1 3 |
| 64 | 1 | -1.32385 | -38.6695 | 45.02028 | 1 4 |
| 64 | 1 | -1.00127 | -30.1119 | 35.02377 | 1 3 |
| 64 | 2 | -1.32385 | -6.70782 | 38.69215 | 1 4 |
| 64 | 2 | -1.00127 | -5.35971 | 29.8472 | 1 3 |
| 64 | 2 | -1.32385 | -6.70782 | 38.69215 | 1 4 |
| 64 | 2 | -1.00127 | -5.35971 | 29.8472 | 1 3 |
| 64 | 2 | -1.32385 | -6.70782 | 38.69215 | 1 4 |
| 64 | 2 | -1.00127 | -5.35971 | 29.8472 | 1 3 |
| 64 | 3 | -1.32385 | 17.09059 | 23.25153 | 1 4 |
| 64 | 3 | -1.00127 | 12.95655 | 17.86127 | 1 3 |
| 64 | 3 | -1.32385 | 17.09059 | 23.25153 | 1 4 |
| 64 | 3 | -1.00127 | 12.95655 | 17.86127 | 1 3 |
| 64 | 3 | -1.32385 | 17.09059 | 23.25153 | 1 4 |
| 64 | 3 | -1.00127 | 12.95655 | 17.86127 | 1 3 |
| 64 | 4 | -1.32385 | 26.13739 | 0.338666 | 1 4 |
| 64 | 4 | -1.00127 | 19.91371 | 0.291656 | 1 3 |
| 64 | 4 | -1.32385 | 26.13739 | 0.338666 | 1 4 |
| 64 | 4 | -1.00127 | 19.91371 | 0.291656 | 1 3 |
| 64 | 4 | -1.32385 | 26.13739 | 0.338666 | 1 4 |
| 64 | 4 | -1.00127 | 19.91371 | 0.291656 | 1 3 |
| 64 | 5 | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Конструкції -1.32385 | 17.59859 | -22.5742 | 1 4 |
| 64 | 5 | -1.00127 | 13.39404 | -17.278 | 1 3 |
| 64 | 5 | -1.32385 | 17.59859 | -22.5742 | 1 4 |
| 64 | 5 | -1.00127 | 13.39404 | -17.278 | 1 3 |
| 64 | 5 | -1.32385 | 17.59859 | -22.5742 | 1 4 |
| 64 | 5 | -1.00127 | 13.39404 | -17.278 | 1 3 |
| 64 | 6 | -1.32385 | -5.69182 | -38.0148 | 1 4 |
| 64 | 6 | -1.00127 | -4.48474 | -29.2639 | 1 3 |
| 64 | 6 | -1.32385 | -5.69182 | -38.0148 | 1 4 |
| 64 | 6 | -1.00127 | -4.48474 | -29.2639 | 1 3 |
| 64 | 6 | -1.32385 | -5.69182 | -38.0148 | 1 4 |
| 64 | 6 | -1.00127 | -4.48474 | -29.2639 | 1 3 |
| 64 | 7 | -1.32385 | -37.1455 | -44.3429 | 1 4 |
| 64 | 7 | -1.00127 | -28.7995 | -34.4404 | 1 3 |
| 64 | 7 | -1.32385 | -37.1455 | -44.3429 | 1 4 |
| 64 | 7 | -1.00127 | -28.7995 | -34.4404 | 1 3 |
| 64 | 7 | -1.32385 | -37.1455 | -44.3429 | 1 4 |
| 64 | 7 | -1.00127 | -28.7995 | -34.4404 | 1 3 |

2.3 Розрахунок та проектування ригеля монолітного перекриття.

2.3.1 Визначення висоти перерізу монолітного ригеля.

Висоту перерізу підбираємо по максимальному моменту (табл. РСУ елемент №64 переріз 1)

Ммах = 38,670 кН*м

При  = 0,16; αм = 0,147

Робоча висота перерізу:

d=Mmaxαm⋅γc⋅fc⋅b=38,6700,147⋅0,9⋅14,5⋅0.2=0.31м

Повна висота перерізу:

h=d+a=0,31+0,05=0,36

Остаточно приймаємо h = 0.40 м

Ширина перерізу балки:

0,5*0,4=0,20м

Остаточно приймаємо b = 0.20 м

Рис.1. Розрахункові перерізи балки А) у прольоті; б) на опорі.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Робоча висота перерізу балки:

А) у прольоті:

d 0,4-0,05=0,35м

б) на опорі:

d0,4-0,03= 0,37м

В прольоті переріз тавровий. Розрахункова ширина полки:

beff=b+2beff,i

Звіс полки рівен:

- beff,i=L6=4.56=0,75м

- При hf'=16см≥0,1⋅h=0,75⋅40см=3,0см

bf'= приймаємо – як половину відстані у світлу між балками

beff,i'=4.5−0,202=2.15 (м)

3) beff,i=6×hf=4.5×160=720мм

Остаточно приймаємо найменшого значення:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

beff,i'=720мм

Визначаємо ширину полки:

beff=b+2beff,i=0,20+2*0.72=1.64м

Для розрахунку міцності по нормальних перерізах в прольоті балки необхідно визначити положення нейтральної осі з умови:

Умова виконується.

2.3.2 Епюрa згинальних моментів виникаючих у ригелі

2.3.3. Розрахунок міцності перерізів ригеля нормальних до подовжньої осі.

1) Переріз на першій опорі (елемент 61 1-й переріз М=37,056 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=37,0560,9⋅14,5⋅0.20⋅0.372⋅=0,103

при αm=0,103 по таблиці знаходимо =0,945.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=37,056365⋅0,945⋅0.37=2,90 (см2)

принимаем арматуру 2ø14 А-400с, Asf =3,08 см2.

2) Переріз у першому прольоті (елемент №61 4-й переріз М=26,269 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=26,2690,9⋅14,5⋅1.64⋅0.352⋅=0,01

при αm=0,01 по таблиці знаходимо =0,995.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=26,269365⋅0,995⋅0.35=2.06 (см2)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Приймаємо арматуру 2ø12 А-400с, Asf =2,26 см2.

3) Переріз у 1-му прольоті на від’ємний момент  (елемент 61 6-й переріз М=-6,618 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=6,6180,9⋅14,5⋅0.20⋅0.372⋅=0,018

при αm=0,018 по таблиці знаходимо =0,990.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=6,618365⋅0,990⋅0.37=0,495 (см2)

принимаем арматуру 2ø6 А-400с, Asf =0,57 см2.

4) Переріз на другій опорі (елемент 62 1-й переріз М=38,601 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=38,6010,9⋅14,5⋅0.20⋅0.372⋅=0,108

при αm=0,108 по таблиці знаходимо =0,940.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=38,601365⋅0,940⋅0.37=3,04 (см2)

принимаем арматуру 2ø14 А-400с, Asf =3,08 см2.

5) Переріз у 2-му прольоті (елемент 62 3-й переріз М=0,860 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=0,8600,9⋅14,5⋅1.64⋅0.352⋅=0,01

при αm=0,01 по таблиці знаходимо =0,995.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=0,860365⋅0,995⋅0.35=0,067 (см2)

принимаем арматуру 2ø12 А-400с, Asf =2,26 см2.

6) Переріз на 3-тій опорі (елемент №63 1-й переріз М=24,135кН·м)

αm=Mγс⋅fc⋅b⋅d2=10,7170,9⋅14,5⋅0.20⋅0.372⋅=0,030

при αm=0,030 по таблиці знаходимо =0,985.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=10,717365⋅0,985⋅0.37=0,805 (см2)

Приймаємо арматуру 2ø12 А-400с, Asf =2,26 см2.

7) Переріз у 3-му прольоті (елемент 63 3-й переріз М=6,736 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=6,7360,9⋅14,5⋅1.64⋅0.352⋅=0,0257

при αm=0,0257 по таблиці знаходимо =0,985.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=6,736365⋅0,985⋅0.35=0.53 (см2)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

принимаем арматуру 2ø12 А-400с, Asf =2,26 см2.

8) Переріз на 4-тій опорі (елемент 64 1-й переріз М=38,670 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=38,6700,9⋅14,5⋅0.20⋅0.,372⋅=0,108

при αm=0,108 по таблиці знаходимо =0,940.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=38,670365⋅0,940⋅0.37=3,04 (см2)

принимаем арматуру 2ø14 А-400с, Asf =3,08 см2.

9) Переріз у 4-му прольоті на від’ємний момент (елемент 64 2-й переріз М=5,692 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=5,6920,9⋅14,5⋅0.20⋅0.372⋅=0,0159

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

при αm=0,0159 по таблиці знаходимо =0,990.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=5,692365⋅0,990⋅0.37=0,425 (см2)

принимаем арматуру 2ø12 А-400с, Asf =2,26 см2.

10) Переріз у 4-му прольоті (елемент №64 4-й переріз М=26,137 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=26,1370,9⋅14,5⋅1.64⋅0.352⋅=0,01

при αm=0,01 по таблиці знаходимо =0,995.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=26,137365⋅0,995⋅0.35=2.06 (см2)

Приймаємо арматуру 2ø12 А-400с, Asf =2,26см2.

11) Переріз на 4-ій опорі (елемент 64 7-й переріз М=37,146 кН·м)

αm=Mγc⋅fc⋅b⋅d2=37,1460,9⋅14,5⋅0.20⋅0.372⋅=0,104

при αm=0,104 по таблиці знаходимо =0,945.

Площу перерізу арматури знаходимо по формулі:

As=Mfyd⋅ς⋅d=37,146365⋅0,945⋅0.37=2,90 (см2)

принимаем арматуру 2ø14 А-400с, Asf =3,08 см2.

2.3.4.Розрахунок міцності ригеля по похилим перетинам до поздовжньої осі.

Балка має прямокутний переріз 400х200. Приймаємо  поперечних стержнів із умов зварювання з  14 заздалегідь: dW = 5 мм з арматур класу А400с.

Площа одного стержня: ASW1 = 0.196 см2

Розрахунковий опір поперечної арматури розтягуванню: RSW = 260 МПа.

Згідно з конструктивними вимогами, крок поперечних стержнів:

- на приопорних ділянках:

S1=h/3= 400/3=133мм

- В середній частині прольоту:

S2=0.75h=0,75*400=300мм

Остаточно приймаємо:

S1 = 100 мм

S2 = 250 мм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Балка армується в'язаними каркасами, поперечна арматура представлена у вигляді хомутів, тому:

Asw=2*Asw1=2*0.196=0.392см2

Знаходимо коефіцієнт армування:

0,392/(20*10)=0,00196

Зусилля в поперечних стержнях:

qsw=fyw×AswS1 260*0,392/0,1=101.92кН/м

Перевіряємо умову:

Vsw=ϕb3×γс1×fctd×b2=0.6×0.9×1.15×0.202=62,1 кН/м

де, ϕb3- коефіцієнт, залежить від виду бетону (для важкого 0,6);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

γс1-коефіцієнт умови роботи бетону (0,9 ) ;                                                          fctd- величина розрахункової міцності бетону на розтяг:

Умова виконується:

qsw≥Vsw       101,92≥62.1

Довжина проекції небезпечної похилої тріщини:

c0=2⋅fctd⋅b⋅d2qsw

c0=2∗1,15∗0,20∗0.372101,92=0,79м

Перевіряємо умову:

С0=0,79м<2*h0=2*0.37=0,74м

Приймаємо с0 = 2*h0 = 0,74 м

Перевіряємо умову:

qsw ≥ φв3(1+φп+ φf) fctd b/2

Де φп-коефіцієнт, що враховує вплив поздовжніх сил, в даному випадку їх немає;

φf- коефіцієнт, що враховує вплив стислих полиць в таврових елементах, визначається за формулою

φf=0,75,но не більше ніж 0,5

при цьому    bf1приймається не більше b+3hf1

bf1=20+3*16=68 cм;

φf=0,75(68−20)∗1620∗40= 0,72>0,5

тому приймаємо φf=0,5

- умова виконується

Максимальна поперечна сила: V = 45,02 кН (таблиця РСУ елемент №64)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

I етап: Розрахунок міцності балки на дію поперечної сили за похилою стислою смугою між похилими тріщинами.

Перевірка достатності розмірів поперечного перерізу, щоб уникнути руйнування бетону від дії стискаючих зусиль.

Vmax≤0,3⋅ϕw1⋅ϕb1⋅fc⋅b⋅d

Vmax  - поперечна сила яка виникає у балці

визначаємо коефіцієнти

α=Es/Eb=210000/30000=7

φw1=1+5*α*μw=1+5*7*0,00196=1,0686

φb1=1-0,01*fc *c=1-0,01*14,5*0.9=0,869

### Перевіряємо умову:

45.02кН≤0,3⋅1,0686⋅0,869⋅14,5⋅0.20⋅0.37=298,92кН

умова виконується - розміри поперечного перерізу балки достатні.

II етап: Розрахунок міцності другорядної балки на дію поперечної сили з похилої тріщини. –

VmaxVb+Vsw

Поперечна сила, що сприймає бетон стиснутої зони:

Vb=2⋅fctd⋅b⋅d2c0=2⋅1,15⋅0.2⋅0.3720.74=85,1 кН

при цьому значення Vb беремо таким, що перевищує

vbmin=ϕb3⋅(1+ϕf)⋅fctd⋅b⋅d кН

Vbmin=0,6⋅(1+0,5)⋅1,15⋅0.2⋅0.37=76,59 кН

приймаємо Vb = 85,1 кН.

### Поперечна сила, що сприймаєтья поперечною арматурою

Vsw=qsw⋅c0=101,92⋅0.74=75,42 кН.

Перевіряємо умову

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

Vmax≤Vb+Vsw

45,02 кН < 85,1 + 75,42 = 160,52 кН, умова виконується, отже, міцність другорядної балки по похилому перерізу забезпечена.

2.4.Розрахунок і конструювання колони середнього ряду.

При розрахунку міцності колони середнього ряду, як внецентрово-стислого елементу з симетричним армуванням, виконуємо з урахуванням впливу прогину елементу. Колону розраховуємо після 3-го комбінаціям РСУ, які були отримані в результаті розрахунку рами.

Виконуємо перевірку по трьом випадкам.

- Mmax=-9,0894кНм                            Nвідп=682,699кН

(елемент №1 переріз 2)

9.0894/682.699=0,013м

2)Mmin=-18,2064кНм                           Nвідп=-680,295

(елемент №49 переріз 2)

18,2064/680,295=0,0267м

3) Nmax=-822,242кН                            Mвідп=-6,00342кНм

(елемент №37 переріз 1)

6,00342/822,242=0,0073м

Максимальный эксцентриситет е0=0,0267 м.

Визначаємо гнучкість колони :

l0=0.7×h=0.7×2.8=1.96

d=h-a3=0.40-0.040=0.36

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

loh=1.960,4=4,9

Згідно п. 3,8, табл.16 Рекомендації по конструюванню, мінімальний % армування при цій гнучкості складає 0,2%.

Тому умовну критичну силу визначаємо по формулі:

Ncr=0.1530000∗0.4∗0.44,921000=29987,5кН

Коефіцієнт, що враховує вплив прогину елементів :

η=11−680,29529987,5=1.02

Визначаємо граничну висоту стислої зони бетону :

де  - характеристика стислої зони бетону:

ω=α−0.008⋅γс⋅fc

α = 0.85 – для важкого бетону.

SR – напруга в арматурі, прийнята розрахунковому опору арматури розтягуванню fyd = 365 МПа.

SCU – гранична напруга в арматурі стислій зоні, рівні 400 МПа.

 = 0,85 – 0,008*0,9*14,5 = 0,745

ξR=0.7451+365400(1−0.7451.1)=0,575

Робоча висота колони

0,4-0,04=0,36

Визначаємо відносну величину подовжньої сили :

αn=680,2950.9∗14.5∗0.4∗0.36=0.362

Т.я. ,<ξR то площа симетричної арматури визначаємо формулою:

As=As=Rb⋅b⋅h0Rs⋅αm1−ξ⋅(1−ξ2)1−δ

Відносна висота стиснутої зони:

ξ=0.362⋅(1−0,575)+2⋅0,1158∗0.5751−0.575+2⋅0.1158=0.437

Коефіцієнт αS:

αs=0.193−0.362⋅(1−0.3622)1−0.111=−0.1158

Коефіцієнт αm1:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

αm1=680.295⋅0.19040.9⋅14.5⋅0.4⋅0.362=0.193

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструкції

δ=0.040.36=0.111

e=0.0267⋅1.2+0.36−0.042=0.19204

 = 1.2

a’ = a = 0.04 м

As=As=14.5∗0.4∗0.4365⋅0.193−0.437(1−0.4372)1−0.111=−0.001521см2

Мінімальна необхідна площа арматури:

As=0.2*0.4*0.4/100=3,2см2

Остаточно приймаємо AS = 3,2 см2.

Конструктивно приймаємо 4 стержня  16 мм AS = 8,04 см2.