Зміст:

Вступ……………………………………………………………………….1 - 5

Розділ 1. Архітектурне рішення………………………………………….6 – 22

Розділ 2. Пожежна безпека архітектурних об’єктів……………………23 – 32

Розділ 3. Архітектурна фізика…………………………………………...33 – 65

Розділ 4. Економіка будівництва………………………………………..65 – 77

Розділ 5. Конструкції…………………………………………………….78 – 82

Список використаної літератури………………………………………..83 - 84

Вступ.

Щоб зрозуміти, навіщо потрібні музеї, необхідно зрозуміти, що саме вони з себе представляють - музеї є пам'ять. Тому, щоб відповісти на питання, навіщо вони потрібні, можна тільки сказати, щоб пам'ятали, цінували і знали. Музеї є історію, тому необхідно розуміти, що, не знаючи історію, складно буде уявити собі майбутнє, а значить, складно його побудувати.

У певний період життя кожної людини з'являється потреба розглянути пройдений шлях і зрозуміти щось. Поява музеїв на даний момент пов'язано з тим же. Музеї виникли в ті часи, коли у людства і суспільства з'явилася потреба озирнутися назад, а також потреба до самосвідомості і самопізнання. Всі сучасні музеї з'являлися протягом декількох останніх століть.

Музеї - це надійні охоронці історичної пам'яті та спадщини минулих епох. Музеї мають велике значення в нашому житті. У них відбилася життя тих людей, які жили давним-давно і не тільки.

У світі існує безліч різних тематичних музеїв і виставок. Значні і не дуже, вони пропонують своїм відвідувачам ознайомитися з експозицією і сформувати їм свою думку про ту чи іншу художника, скульптора, період історії або країні. Є серед них і ті, які претендують на безумовне лідерство. Це найбільші музеї світу, які мають величезний вплив на інші і формують громадську думку, а також виступають законодавцями мод.

Звернення до історії поліграфії, в тому числі національної, набуває нового значення на рубежі століть, в умовах необхідності збереження різних етнічних культур.

У наш час музей став неминущим фактором духовного життя, центром відбору, атрибуції, збереження і експонування історико-культурної спадщини, інститутом формування історичної свідомості та морально-естетичної культури. Сучасний музей посів особливе місце у вивченні історії зародження, становлення і розвитку культури, в поширенні ретроспективної інформації, в збагаченні змісту і форм освітньої діяльності. Для мільйонів людей - це невід'ємний елемент вільного, духовно насиченого проведення часу, засіб спілкування з раритетами минулого і сьогодення.

Актуальність теми музею історії поліграфічної справи Придніпров’я обумовлена відсутністю об’єктів даного типу, з одного боку, і необхідність – з іншого. Проектні розробки будівель і комплексів подібного типу існують в ряді міст різних країн світу і є елементами історико-культурного простору регіонів, і об’єктами демонстрації її технічних і технологічних можливостей народу, і земної цивілізації в цілому.

Практична цінність, реальність полягає в тому, що це рішення може бути використане в майбутньому, як пошукова або основна версія при реальному проектуванні об’єктів даної тематики.

Приклади музеїв поліграфії в світі:

- Майнцский музей Гутенберга

Музей Гутенберга - один з найстаріших музеїв друкарства в світі, розташований навпроти собору в старій частині Майнца. Названий на честь Йоганна Гутенберга, винахідника способу книгодрукування рухомими літерами. Колекції включають друкарське обладнання і зразки друкованої продукції багатьох культур.

Видавці, виробники друкарських машин і типографії передали в дар книги, апарати і верстати, які лягли в основу колекції. У перші роки свого існування музей входив до складу міської бібліотеки, що дозволило вилучити для експозиції найкрасивіші і характерні фоліанти з багатого зібрання бібліотеки. Відвідувачам було представлено огляд майже 500-річної історії друкарства. Згодом музей розширився і включив в себе розділи по техніці друку, книжкового мистецтва, поліграфії і екслібрису, графіку і плакатів, папері, історії письма всіх культур світу і книгам сучасних художників.

Музей Гутенберга був спочатку розташований в двох кімнатах замку курфюрста (нім. Kurfürstliches Schloß), в якому також розміщувалася міська бібліотека. У 1912 році музей переїхав в нову будівлю бібліотеки на вулиці Rheinallee. У 1925 році була проведена реконструкція майстерні Гутенберга, яка незабаром стала однією з головних визначних пам'яток музею. Це дозволило наочно демонструвати створення, набір і друк шрифту. Копія друкарського верстата Гутенберга, побудована по ксилографії XV і XVI століть, виявилася об'єктом великого інтересу відвідувачів і відтепер демонструвалася на багатьох виставках по всьому світу.

- Музей друку в Санкт-Петербурзі

Музей друку в Санкт-Петербурзі ще досить молодий, адже як музей він почав функціонувати тільки в 1984 році. Тоді він носив відповідну духу того часу назва «Ленін і газета" Правда "», адже саме в будинку під номером 32 по набережній річки Мийки ще на початку ХХ століття розташовувалися по черзі редакції газет «Русь», «Сільський вісник», а з 1917 року - популярної в СРСР «Правди». У 2001 році виставку перейменували в Музей друку, який згодом став одним з найбільш часто відвідуваних музеїв міста на Неві. Туристи, що потрапляють в його стіни, можуть познайомитися з процесом створення газети від початку і до кінця в дусі тих часів, коли ще не було тотальної комп'ютеризації. Інтер'єри - це точно відтворені приміщення видавництва, з ексклюзивною автентичної меблями і зразками канцелярського приладдя початку минулого століття. Це унікальний пам'ятник промислової архітектури, в експозицію якого входить старовинне друкарське обладнання, що дає поняття про те, яким був працю людини в друкарні тих часів. В музеї створено бібліотеку з зразків друкованої продукції, створених за багато років існування друкарні в стінах цього будинку.

В чому полягає цінність музею?

РОЗДІЛ 1

АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ

- Актуальність теми

Музеї є скарбницею історичної та культурної спадщини, а музейні експонати – носіями безцінної інформації про історію та культуру краю. Стан сучасного соціуму як в Україні, так і світі, все частіше дозволяє говорити про нашу епоху як про поворотний момент в історії. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку нових орієнтирів, напрямів розвитку. Одним з шляхів вирішення цього завдання може служити створення музеїв нового типу, які виконують не лише традиційну функцію, але є науковими й духовними центрами, які пропонують нове бачення, нове осмислення тієї чи іншої проблеми музеїв, які розвивають свою тему.

Створення музею поліграфічної справи потребує розробки наукової концепції, яка визначається його суспільним призначенням. Соціальні функції музею випливають із самого поняття «музей».

Культурна спадщина є найпотужнішою складовою формування української ідентичності поруч із мовою, територією, спільністю історичної долі, що може стати чинником національної консолідації, посприяти суспільному розвитку. У цьому констексті особливу роль покликані відіграти музеї шляхом здійснення своєї соціальної функції документування процесів і явищ, що відбуваються в суспільстві і природі. Функція документування передбачає цілеспрямоване відображення у музейній збірці за допомогою музейних предметів тих процесів і явищ, що їх музей вивчає відповідно до свого профілю і місця в музейній мережі.

Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи.

Створення наукової концепції музею є одним з напрямків науково-дослідницької роботи. Наукова концепція готується, в першу чергу, шляхом музеєзнавчих досліджень, адже сами вони формують нові знання в галузі теорії і методики збору, зберігання, обробки і використання музейних предметів. Розробка наукової концепції передбачає всебічне обгрунтування цілей і задач створення, функціонування і розвитку музею, а також шляхів і методів їх реалізації.

Функціонування музею, значною мірою, залежить від середовища, яке його оточує. Визначення мети і завдань витікає з суспільного призначення музею, тобто з його соціальних функцій.

- Містобудівна ситуація

Масштабність проектованого об’єкту передбачає використання під забудівлю велику вільну територію з гарною транспортною і пішохідною доступністю. Знаходячись в ситуації динамічного розвитку міста Дніпро, активною експлуатацією під нову забудівлю як внутриміських територій, так і прилеглих участків, вибір вільних площ з розміщенням, комфортним для всіх шарів населення, обмежений.

В сучасних умовах потреби міста в нових площах і функціях, їх модернізація збільшуються. Історичне ядро являється культурним, діловим і торговим міським центром.  Місце для розміщення музею, вибране в парку ім.Шевченко.

В парку музей знаходиться на самій високій точці. Що дозволить відвідувачам проводити час на терасі та милуватись видами Дніпра.

Об’єкт проектування знаходиться в м. Дніпро, що відноситься до ІІ температурно-кліматичної зони України. Підбір матеріалів для будівництва обгрунтований нормативними теплотехнічними розрахунками для зовнішніх огороджувальних конструкцій; конструктивна частина розробляється з урахуванням рівня промерзання грунту в м. Дніпро, що складає 0.95м та враховує температурні особливості та середньорічний температурний показник по регіону. За довжиною розбивка для влаштування температурного шву можлива на вісях розташування пандусу, проте вважаючи невелику протяжність будівлі розташування швів не є доцільним.

Важливість об*єкту музею такого значення у структурі міста обов*язкове, на мою думку. Музей -  культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Адже книга – одне з найбільших чудес, створеною людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, свою всю мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє.

Музей, в якому кожен буде мати змогу поглинути історію книг, журналів, листівок, карт, зошитів, газет, глобусів та багато ін, свого рідного краю. Це насправді дуже цікаво.

Музей знаходиться в близькості до великих транспортних шляхів, таким як: вул.Січеславська Набережна. Ділянка проектування будівлі розташована у рекреаційній зоні парку імені Т.Г.Шевченка.

- Система вимог до музею:

- Музеї розміщуються в спеціально побудованих або пристосованих для експонування і зберігання музейних предметів, і музейних колекцій, віддалених від небезпечних, в пожежному відношенні, об’єктів (нафтосховища, бензоколонки, автостоянки і т.п.) і промислових об’єктів, що забруднюють повітря;

- Будівля музею має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, бути ізольованим, виконаним з негорючого матеріалу;

- До музейних об’єктів повинен бути забезпечений вільний доступ і під’їзд пожежних машин. Протипожежні розриви між ними, проїзди і під’їзди не повинні використовуватися для складування матеріалів, устаткування і стоянки автотранспорту;

- Буфети, кафе, їдальні, сувенірні кіоски, гардероби, санітарні вузли, що знаходяться в будівлі музею, повинні бути ізольовані від експозиційних залів і сховищ;

- Покриття стін, підлог, стель сховища виконуються з матеріалів, що не виділяють агресивні хімічні речовини, що не збирають пил;

- Належна експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж підприємства, а також обстеження та оцінка технічного стану виробничих будівель та споруд здійснюються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;

- Влаштування і утримання виробничого устатковання музеїв, в тому числі устатковання підвищеної небезпеки, його випробування та опосвідчення здійснюються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;

- У пристосованих будівлях, що є пам’ятками історії та/або архітектури, а також у сільській місцевості дозволяється застосовувати систему природної вентиляції;

- В експозиційних залах та у приміщеннях необхідно створити не шкідливі й безпечні умови перебування, а також забезпечити умови для безперешкодної евакуації у разі пожежної небезпеки;

- Килимові доріжки та килими міцно прикріплюються до підлоги і мають відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками токсичності, димоутворення та поширення полум’я, первинні засоби пожежегасіння розташовуються згідно з чинними нормативно-правовими актами з пожежної безпеки;

- У кожному експозиційному залі встановлюються стільці для працівників експозиційних залів. За необхідності також встановлюються столи для екскурсоводів та консультантів;

- Робоче місце працівника експозиційного залу розташовується таким чином, щоб він міг спостерігати за цим приміщенням;

- У приміщеннях наукових відділів необхідно створити не шкідливі й безпечні умови праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;

- Кімнати фондосховищ облаштовуються ізольовано від приміщень, де зберігаються музейні предмети. Окремо облаштовуються приміщення для роботи відвідувачів з каталогами та матеріалами фондів;

- Експонати, що надходять до музею, перевіряються на наявність факторів, небезпечних та шкідливих для працівників, відповідно до вимог ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»;

- Музейні предмети, що надходять до музеїв, проходять біологічний, санітарно-гігієнічний та радіаційний контроль у спеціалізованих установах, що мають відповідну сертифікацію. За результатами контролю здійснюється відповідна обробка музейних предметів;

- Виконання реставраційних, дезінфекційних робіт, пов’язаних з виготовленням, використанням, зберіганням хімічних речовин, відновленням матеріалів, проведенням наукових досліджень у лабораторіях, здійснюється відповідно до вимог НПАОП 73.1-1.11-12;

- Музейні предмети на стелажах та у вітринах розташовуються таким чином, щоб вони не виступали за межі стелажів та вітрин.

- Генеральний план

Розміщення будівлі на генеральному плані має забезпечити зручну доступність відвідувачів з усіх районів міста. У повному обсязі враховано специфіку ландшафту і рельєфу місцевості. Архітектурно-планувальне рішення будівлі і його функціональне зонування забезпечують зручне функціонування всіх служб, поділ потоків відвідувачів і персоналу, людей і транспорту, трансформацію функцій і тд.

На генеральному плані розташований під’їзд до території, з урахуванням розташування можливих та існуючих під’їздів з Січеславської Набережної. Будівля розташована з урахуванням орієнтації по сторонах світу. Пріоритетом при проектуванні музею є умова гармонійного зв’язку будівлі з загальним сформованим ландшафтом, а також максимально можливе збереження ландшафтних характеристик, дерев, що ростуть на території, що забудовується.

Генеральний план

За відносну позначку 0.000 прийнята відмітка чистої підлоги першого поверху споруди музею на рівні входу з головного фасаду.

Вхід/вихід з території здійснюється з двох сторін: зі сторони вул.Січеславська Набережна та з самого парку Т.Г.Шевченка. Також є під’їзд на територію музею, парковка.  З урахуванням отступів від жилих вулиць та проїздів забезпечені зручні пішохідні підходи до будівлі.

Проїзд до музею здійснюється з магістральної вулиці міського значення. Уздовж проїзду і фасаду будівлі, проектується тротуар та тротуарна плитка, мощення.

Будівля має вигляд стопки книг, які повернуті в різні сторони. Музей нараховує 3 поверхи. Кожен з поверхів представляє собою орієнтацію часу. Тобто, перший поверх – це минуле, другий – теперішнє, третій – майбутнє. На кожному з поверхів відвідувач матиме змогу побувати в різних періодах історії поліграфії.

Велика частина будівлі має скління та атріум, завдяки цьому в будівлі буде гарне природне освітлення.

Рис.1. Типові поперечні профілі доріг та вулиць міського значення

Рис.3. Типові поперечні профілі доріг та вулиць міського значення

Плани

За плануванням об’єкт прозоновано таким чином, щоб потік працівників в їх технічні приміщення та відвідувачів не перетинався. Об’єм умовно поділено на три блоки: експозиційні приміщення, адміністративно-виробничі блоки та зона обслуговування відвідувачів. Особливістю об’єму є внутрішній триповерховий простір з пандусом, що візуально об’єднує весь поповерховий простір воєдино. Він розташований у вісях 2-6 та Г-К, діаметр пандусу складає 28 метрів та в розрізі постає похилою площиною, зручною для пересування відвідувачів.

- Архітектурне рішення фасадів

Торкаючись питання фасадів та художнього рішення самої будівлі: чому саме 3 книги, чому 3 поверхи? Ідеєю є орієтація в часі. Перший поверх – це минуле, другий – теперішній час, третій – майбутнє.

Дивлячись на фасад, зрозуміло, що всередині будівля світла, так як присутня велика кількість віконта атріум, який знаходиться над пандусом. На фасадах добре видно поворот поверхів.

Важливість об’єкту музею такого значення у структурі міста обов’язкове, на мою думку. Музей -  культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Адже книга – одне з найбільших чудес, створеною людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, свою всю мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє.

Музей, в якому кожен буде мати змогу поглинути історію книг, журналів, листівок, карт, зошитів, газет, глобусів та багато ін, свого рідного краю. Це насправді дуже цікаво.

- Архітектурно-конструктивне рішення будівлі

В якості основного конструктивного рішення було обрано монолітний залізобетонний каркас. Будівля з повним каркасом. За конфігурацією будівля прямокутна в плані, з поповерховими зсувами, що надає об’ємно-просторовій композиції образність, виразну і характерну для об’єкта поліграфічного мистецтва. За габаритами розмір об’єкту складає 48 та 57 метрову протяжність з поглибленою вхідною групою.

Завдяки конструкціям, кожен поверх будівлі буде максимально схожий на книгу. Вхідна зона служить для адаптації відвідувачів перед відвідуванням музею, місцем збору екскурсій і очікування.

- ТЕП

1.Площа забудови – 8 208 м2

2.Площа одного поверху – 2 736 м2

3.Об’єм будівлі – 34 500 м3

4.Поверховість – 3

5.Площа озеленення – 1000 м2

РОЗДІЛ 2

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ

Мета розділу: навчитися визначати відповідність заходів евакуації людей із приміщень встановленим нормам пожежної безпеки та розраховувати терміни евакуації.

Завдання розділу: Розрахувати можливий час евакуації з приміщень і проаналізувати відповідність заходів пожежної безпеки евакуації людей встановленим пожежним нормам. Розрахунок виконати згідно із заданими варіантами вихідних даних .

Визначити:

1. Щільність людського потоку в загальному проході.

2. Відповідність значення максимально допустимої відстані найвіддаленішого робочого місця до евакуаційного виходу встановленим нормам.

3. Мінімальну ширину евакуаційного виходу.

4. Розрахунковий час евакуації людей із приміщення.

Визначити відповідність заходів евакуації людей із приміщення музею поліграфічного мистецтва Придніпров’я в м. Дніпро згідно до встановлених норм пожежної безпеки та розрахувати можливий час евакуації.

Вихідні дані:

кількість працівників та відвідувачів у найчисленнішій зміни — 150; довжина будівлі а = 48 м;

ширина будівлі b = 57 м;

висота будівлі h = 12,5 м.

Вступ

При виникненні пожежі на початковій стадії виділяється тепло та токсичні продукти згоряння, можливі руйнування конструкцій. Тому слід враховувати необхідність евакуації людей. Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди можуть залишити окремі приміщення і будівлі загалом. Безпека евакуації досягається тоді, коли тривалість евакуації людей в окремих приміщеннях і будівлях не перевищує критичної тривалості пожежі, яка становить небезпеку для людей. Критичною тривалістю пожежі є час досягнення при пожежі небезпечних для людини температур і зменшення вмісту кисню в повітрі. В усіх будівлях і спорудах на випадок пожежі повина бути передбачена і забезпечена евакуація людей з приміщень через евакуаційні виходи.

Виходи вважаються евакуаційними, якщо ведуть з приміщень:

а) першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, сходову клітку;

б) будь-якого поверху, крім першого, у коридор, що веде на сходову клітку, у тому числі через хол. При цьому клітки повині мати вихід назовні безпосередньо або через вестибюль, відокремлений від прилеглих коридорів перегородками з дверима;

в) до сусіднього приміщення на цьому ж поверсі, забезпечене виходами, вказаними в п. а) і б).

Евакуаційні виходи повині розташовуватися розосереджено. Мінімальна відстань між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення визначається за формулою:

l= 1,5∙ Р

де Р — периметр приміщення, м.

Периметр будівлі складає 210 м, отже згідно до формули визначимо:

l= 1,5∙ 210= 22 м

Мінімальна відстань складає 22 м, а максимальна , згідно до таблиці 1, визначається за показником щільності людського потоку, яка визначається визначається як відношення кількості людей, що евакуюються загальним проходом, до площі цього проходу. Згідно до таблиці 1 визначаємо що максимальна допустима відстань від дверей найвіддаленішого приміщення до найближчого виходу назовні або на сходову клітку для нашого об’єкту складає 60 м.

На нашому плані максимальна відстань до сходової евакуаційної клітини складає 50 м, що задовольняє нормативним показникам.

Кількість евакуаційних виходів з будівель, кожного поверху та приміщень необхідно приймати зі СНиП 2.01.02-85, однак не менше двох. В представленому проекті запроектовано розміщення двох евакуаційних сходів, доцільність та достатність яких буде затверджена після наступних розрахунків. Розглянемо наглядно кожен із планів будівлі та запроектовані шляхи евакуації з неї.

Ширина евакуаційного виходу (дверей) із приміщень визначається залежно від загальної кількості людей, які евакуюються через цей вихід, і кількості людей на 1 м ширини виходу (дверей) згідно з даними табл. 2.

Для визначення цього показника необхідно визначити об’єм будівлі, який складає 34,47 тис.м3 та категорію приміщень (в даному проекті- категорія А).

За цими показниками доцільно прийняти показник 65 люд/1 м ширини евакуаційних дверей. Ширину евакуаційного виходу (дверей) із коридору назовні або на сходову клітку необхідно приймати залежно від загальної кількості людей, які евакуюються через цей вихід, і кількості людей на 1 м ширини виходу (дверей), встановленої не менше 0,8 м. Ширину сходового маршу необхідно приймати не менше розрахункової величини евакуаційного виходу (дверей) з поверху з найширшими дверима на сходову клітку, тобто не менше 1 м.

Евакуаційні шляхи (коридори, проходи, виходи, сходові марші та

майданчики, тамбури тощо) мають забезпечувати у випадку виникнення

пожежі безпечну евакуацію людей, які перебувають у приміщеннях будівель

і споруд, протягом необхідного часу евакуації (табл. 3).

Згідно до розрахунку, максимально допустимий час евакуації складає 2 хв.

Розглянемо фактичний розрахунок евакуації на планах проектованої будівлі музею поліграфічного мистецтва Придніпров’я в м. Дніпро .

Розрахунковий час евакуації людей з приміщень і будівель визначають, виходячи з довжини евакуаційного шляху та швидкості руху людського потоку на всіх відрізках шляху від найвіддаленіших місць до евакуаційних виходів . Розрахунковий час евакуації повинен бути менший за необхідний час евакуації людей.

Розрахунковий час евакуації людей визначають як суму часу руху людського потоку на окремих відрізках шляху, хв:

tрозрах = t1 + t2 + t3

Час руху людського потоку на першому відрізку шляху, хв,

t1=l1v1 , (хв)

де l — довжина першого відрізка, м;

v1 — швидкість руху людського потоку на першому відрізку, м/c.

Проте перш ніж визначити остаточні результати, необхідно провести розрахунок щільності потоку на вказаних ділянках.

Максимальна одночасна наповненість приміщень працівниками та відвідувачами у зміну складає 150 людей.

Щільність потоку на цьому відрізку шляху м2 /м2 визначається за формулою:

D=N*fl*δ

де N — кількість людей на першому відрізку;

f — середня площа горизонтальної проекції людини: дорослої в літньому одязі — 0,1 м2 ; дорослого в зимовому одязі — 0,125 м2 , підлітка — 0,07 м2

δ1 — ширина першого відрізка, м.

Розрахуємо вказані показники для кожного з поверхів:

D1=50*0,12550*2,5=0,05 м2/м2

D2=100*0,12550*2,5=0,1 м2/м2

D3=150*0,12550*2,5=0,15 м2/м2

З розрахованими показниками звернемося до таблиці, що допомагає визначити швидкість та інтенсивність руху людського потоку залежно від його щільності D.

Визначивши показники щільності, ми можемо повернутися до початкового розрахунку тривалості евакуації.

Розрахуємо тривалість евакуації з кожного поверху за формулою:

t1=50100=0.5 хв

t2=5095=0.52 хв

t3=5075=0.6 хв

Таким чином визначаємо загальну тривалість евакуації з будівлі за формулою:

tрозрах =0,5+0,52+0,6= 1,62 хв

що задовольняє нормативний час евакуації з представленої будівлі.

Висновок: будівля в плані має два сходово-евакуаційних виходи, що відповідає допустимому мінімальному показнику за нормативами (мінімум 2 сходів за СНиП 2.01.02-85) і також за розрахунком часу евакуації задовольняє потреби в разі необхідності (визначений час евакуації складає 1,62 хвилини , а максимально допустимий час- 2 хвилини).

Отже запроектована будівля відповідає всім протипожежним евакуаційним вимогам і евакуація з неї, в випадку екстреної ситуації, здійснюватиметься безперешкодно та безпечно працівниками та відвідувачами.

Список використаної літератури:

- Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія:               ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 – [Чинний від 2011-11-01] // Мінрегіонбуд України. – Вид. офіц. – Київ: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації: ДБН В.2.6-33:2008. – [Чинні з 2009-07-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 20 с. – (Державні будівельні норми України).

- Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги:                              ДСТУ Б В.2.6-34:2008. – [Чинний від 2009-06-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 10 с. – (Національний стандарт України).

- Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги:                                     ДБН В.1.1-7:2016. – [На заміну: Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН В.1.1-7-2002 ; чинні від 2017-06-01]. –                       Вид. офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2017. – 41 с. – (Державні будівельні норми України).

РОЗДІЛ 3

АРХІТЕКТУРНА ФІЗИКА

І. Вступ

ІІ. Архітектурний аналіз клімату міста:

а) містобудівне, фізико-географічне, архітектурно-будівельне кліматичне районування міста;

б) кліматологічні показники (характеристики) архітектурно-будівельного кліматичного району та підрайону;

в) основні вимоги до обліку природних кліматичних факторів при плануванні і забудові житлового району. Кліматично-типологічні характеристики і тип клімату міста. Типологічні вимоги по вибору архітектурних рішень і режимів експлуатації території і будівель для району будівництва;

г) облік вітрового режиму, побудова роз вітрів за січень та липень, визначення пануючих вітрів та відсотка зниження скорості вітрів у забудові. Опис містобудівної ситуації з точки зору вітрозахисту;

д) орієнтація будівель стосовно сторін горизонту (сприятлива, допустима для житлових будівель)

ІІІ. Теплотехнічний розрахунок енергоефективних огороджувальних конструкцій будівлі (по ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».)

ІV. Проектування природного освітлення:

а) опис системи природного освітлення;

б) визначення нормованого значення коефіцієнта природної освітленості по ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення»;

в) визначення фактичної тривалості інсоляції (для житлових або громадських будівель), опис орієнтації будівель. Оцінка затінюючої дії запроектованого об’єкту на навколишню забудову;

V. Захист від шуму:

а) опис існуючого акустичного режиму в районі проектованого об’єкта;

б) рекомендації щодо оптимізації шумового режиму на території будівництва. При необхідності визначення рівня шуму на проектованій території.

І Вступ

Розробка проектованого об’єкту музею поліграфічного мистецтва Придніпров’я в м. Дніпро має відповідати певним критеріям та нормативам, які складаються з кліматичних параметрів (характеристик) для проектування будинків та споруд, архітектурного аналізу клімату району будівництва, складання енергетичного паспорта будинку згідно з                  ДБН В 2.6-31, ДСТУ-Н Б А. 2.2-5, а також планування та забудови міських і сільських поселень, що наведені у ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія".

Для створення сприятливих умов для робітників та відвідувачів необхідно проаналізувати кожен із представлених чинників та врахувати всі нормативні показники.

Результатом проведеного аналізу та розрахунків мають постати висновки, що задовольнятимуть представленим вимогам для створення оптимальних умов реалізації об’єкту в м. Дніпро.

ІІ Архітектурний аналіз клімату міста м.Дніпро

а) містобудівне, фізико-географічне, архітектурно-будівельне кліматичне районування міста;

Таблиця 1. 1

Кліматологічні показники (характеристики) архітектурно-будівельних кліматичних районів та підрайонів

| Кліматичний район, підрайон | Температура повітря, °С |  |  |  | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швидкість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середня за |  | абсолютний мінімум | Абсолютний максимум |  |  |  |
|  | січень | липень |  |  |  |  |  |
| II – Південно-східний (Степ) | Від -2 до -6 | Від 21 до 23 | Від -32 до -42 | Від 39 до 41 | Від 400 до 500 | Менше 65 | Від 4 до 6 |

Таблиця 1. 2

Температура зовнішнього повітря

| Область, місто | Середня місячна температура повітря, 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середня за рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дніпропетровська область Дніпропетровськ | -4,7 | -3,8 | 1,1 | 9,6 | 16,0 | 19,6 | 21,6 | 20,7 | 15,4 | 8,6 | 2,2 | -2,5 | 8,7 |

Рис. 1. Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України

|  | Дати опалювального періоду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область, місто | перехід через 8 °С |  | перехід через 10 °С |  |
|  | початок | закінчення | початок | закінчення |
| Дніпропетровська область Дніпро | 19.Х | 9.IV | 10.Х | 16.IV |

Таблиця 1. 3

| Таблиця 5. 1 Відносна вологість повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область, місто | Середня місячна відносна вологість, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середня за рік відносна вологість, % |
|  | І | ІI | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дніпропетровська область Дніпро | 86 | 84 | 81 | 68 | 62 | 65 | 64 | 62 | 68 | 76 | 87 | 89 | 74 |

6. Опади

6. 1. Кліматологічну характеристику опадів наведено у таблиці 6. 1

| Область, місто | Середня по місяцях кількість опадів, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість опадів за рік, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дніпропетровська область Дніпро | 43 | 43 | 43 | 41 | 46 | 66 | 54 | 47 | 38 | 35 | 47 | 47 | 550 |

Таблиця 3. 1. 1

Загальні кліматичні характеристики району будівництва (приклад)

Місто: Дніпро, 4822’ пн. ш., 3459’ сх. д.

| Параметр | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Середня місячна температура повітря,0C | -4,7 | -3,8 | 1,1 | 9,6 | 16,0 | 19,6 | 21,6 | 20,7 | 15,4 | 8,6 | 2,2 | -2,5 | 8,7 |
| Середня місячна відносна вологість, % | 86 | 84 | 81 | 68 | 62 | 65 | 64 | 62 | 68 | 76 | 87 | 89 | 74 |
| Середня швидкість вітру, м/с | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,6 |
| Класи погоди | ХС | Х | Х | П | К | К | КТ | КТ | К | П | Х | Х |  |
| Режим експлуатації | З- | З | З | НВ | В | В | В+ | В+ | В | НВ | З | З |  |
| Опади, мм | 43 | 43 | 43 | 41 | 46 | 66 | 54 | 47 | 38 | 35 | 47 | 47 | 550 |
| Середньомісячні суми сонячної радіації, що надходить на горизонтальну поверхню різної орієнтації, МДж/м2: за ясного неба за середніх умов хмарності | 194 89 | 297 152 | 510 288 | 664 413 | 839 591 | 864 639 | 845 631 | 724 546 | 540 398 | 379 224 | 219 95 | 152 64 |  |

%  Вологість зовнішнього повітря, φ,%  Пружність водяної пари, г Па

| 90 | 86 |  | 84 |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 89 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  | 16 |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 68 | 62 |  | 65 | 64 |  |  | 62 |  | 68 |  |  |  | 14 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місяць року |  |  | 2 |
| 0 | I |  | II |  |  | ІІІ | IV | V |  | VI | VII |  |  | VIIІ |  | IX | X | XI | XII | 0 |
| t з,ºC | Середня місячна температура зовнішнього повітря,ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,6 |  | 21,6 |  |  | 20,7 |  |  | tз13 = 21 °С |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | Зона комфортних температур |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 12 °С |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 °С |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | -2,5 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4,7 |  | -3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V, м/с |  | I II ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII Середня швидкість вітру, V, м/с Місяць року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 5,2 |  | 5,5 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 | 4,9 | 5,0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  | 3,8 |  | 3,9 | 4,1 |  |  | 4 м/с |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 м/с |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м/с |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місяць року |  |  |
|  |  | I |  | II | ІІІ |  | IV |  | V | VI |  |  | VII |  | VIIІ | IX | X | XI | XII |

Рис. 3. 1. 1. Оцінка ходу річних змін температури, вологості і швидкості руху повітря для клімату м. Дніпра із визначенням зони комфортних температур вище (+ 12 °С), опалювального періоду (+ 8 °С), перегріву приміщень (+ 21 °С).

ізотерми січня

ізотерми липня

Абсолютний мінімум температури

Абсолютний максимум температури

600

Менше

Понад

550

500

Рис. 3. 1. 2. Кліматичні показники по місту Дніпру і області

Архітектурні засоби регулювання мікроклімату для таких міст потрібно вибирати з акцентом на захист від переохолодження взимку і перегріву літом, тобто поєднувати рекомендації по вітро-теплозахисту для ІІВ кліматичної зони з помірно-холодним кліматом та щодо захисту будівель і територій від перегріву для IІIВ кліматичної зони з помірно-теплим кліматом: замкнута добре аерована забудова з підвищенням поверховості і зменшенням розміру двору з боку небезпечних зимових вітрів; зниження поверховості або відкрита забудова з боку сприятливих літніх вітрів і т. д.

г) облік вітрового режиму, побудова роз вітрів за січень та липень, визначення пануючих вітрів та відсотка зниження скорості вітрів у забудові. Опис містобудівної ситуації з точки зору вітрозахисту;

Аналіз температурно-вітрового режиму місцевості

Оцінка вітрового режиму місцевості проводиться при вирішенні планувальних завдань, пов'язаних з вітрозахистом, аерацією і вибором оптимальної орієнтації будівель, типів секцій, квартир тощо. Вітер істотно впливає на тепловий стан людини.

Вітровий режим місцевості характеризується напрямком руху, швидкістю і повторюваністю вітру. Напрямок визначається точкою обрію, від якої віє вітер. Зазвичай використовують вісім напрямів (румбів): північ, північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід, захід, північний захід.

Повторюваність вітру за напрямками оцінюється у відсотках до загального числа випадків. Відомості про вітровий режим місцевості для ряду міст України наведені в додатку Д.

Кліматологічну характеристику повторюваності напряму вітру та штилю, середньої швидкості вітру за напрямами відповідно за січень та липень для м. Дніпра наведено в табл. 3. 3. 1.

Температура зовнішнього повітря, t з (0С)

Швидкість вітру,V (м/с)

Відносна вологість повітря, φ (%)

Верхнямежа

Нижня межа

Рис. 3. 2. 1. Номограма для визначення класів погоди і режимів експлуатації:

Жв – жарка волога; Жс – жарка суха; Т – тепла; КТ– комфортно-тепла;       К – комфортна; ПК – прохолодно-комфортна; П – прохолодна;                          ПХ – прохолодно-холодна; Х – холодна; ХС – холодно-сувора; С – сувора.

Таблиця 3. 3. 1

Характеристики вітру в січні та липні для м. Дніпра

| Місяць | Повторюваність напряму вітру, % Середня швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  | Повторюваність штилю, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | 9.2 |
|  | 14,9 5.0 | 11.1 5.0 | 11.0 4.9 | 10.1 5.0 | 11.7 5.1 | 13.7 4.9 | 17.6 5.0 | 9.9 5.6 |  |
| Липень | 28.4 4.4 | 16.1 4.6 | 10.3 4.6 | 5.3 4.1 | 5.3 3.7 | 6.8 3.9 | 15.5 4.2 | 12.3 4.7 | 15.9 |

Графічно характеристики вітрового режиму місцевості виражаються у вигляді рози вітрів. Для цього робиться побудова восьми напрямків і від точки їх перетину уздовж кожного напрямку відкладаються у довільному масштабі значення швидкості та повторюваності. З’єднання між собою прямими лініями значень точок швидкостей створює розу швидкостей, а значень повторюваності – розу повторюваності.

Повторюваність вітру – Р, % – характеризує ймовірність вітру даного напрямку: пануючі вітри – якщо Р ≥ 12,5 % – тільки вони враховуються в архітектурі, так як часто бувають.

Критеріями оцінки вітрового режиму є:

• переважний напрямок вітру;

• швидкість вітру з максимальною повторюваністю;

• можливість вітроохолодження будівель.

Ці показники використовуються для вирішення планувальних рішень, пов’язаних із розташуванням промислових підприємств відносно сельбищної території, визначенням меж санітарно-захисних зон, із вибором оптимальної орієнтації вулиць і будівель, конфігурації забудови, типів житлових будинків, організації благоустрою дворових просторів.

Напрямок міських магістралей і розташування промислових районів обирають з урахуванням забезпечення аерації або вітрозахисту. При збігу напрямку вітру з магістраллю виникає ефект посилення швидкості вітру до 20 %. Розташування промислових районів за переважним напрямком вітру може значно погіршити екологію міста.

Вітровий режим визначає необхідність захисту від вітру територій міста відповідними планувальними заходами або, навпаки, аерацію територій і розкриття просторів на вітер.

Роза вітрів – векторна діаграма, що характеризує вітровий режим території: повторюваність, швидкість і температуру вітру.

Для оцінки повторюваності швидкості вітру на розу вітрів наноситься коло зі значенням ймовірності 16 %. Перевищення цієї вірогідності означає підвищену повторюваність вітру того чи іншого напрямку.

На рис. 3. 3. 1 наведені рози вітрів в січні та в липні для м. Дніпра. Аналіз їх показує, що для даного району будівництва взимку переважний напрям вітру західний (17,6 %) із швидкістю – 5,0 м/с; найбільша швидкість вітру – 5,6 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 9,9 %; найменша швидкість вітру – 4,9 м/с із східного та північно-західного напрямків з повторюваністю 11,0 % та 13,7 %; літом переважний напрям вітру – північний (28,4 %) із швидкістю – 4,4 м/с; найбільша швидкість вітру – 4,7 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 12,3 %; найменша швидкість вітру – 3,7 м/с із південного напрямку з повторюваністю 5,3 %.

Важливе значення при проектуванні має комплексна оцінка співвідношення температури та вітру. Оцінку температурно-вітрового режиму рекомендується проводити при всіх класах погоди, виходячи із сполучень температури та вітру і їх впливу на організм людини.

Рис. 3. 3. 1. Роза вітрів та напрям пануючого вітру для м. Дніпра

д) орієнтація будівель стосовно сторін горизонту (сприятлива, допустима для житлових будівель)

Пн

ПнЗ

Пд

ПдСх

ПдЗ

Сх

З

ПнСх

Рис. 3. 4. 2. Оцінка сторін горизонту по комплексу кліматичних чинників для м. Дніпра: 1 – неприпустима орієнтація при односторонньому розташуванні житлових кімнат квартири; 2 – несприятлива з умов вітроохолодження; 3 – небажана орієнтація з умови перегріву приміщень.

Якщо з будь-якого напрямку дме сильний холодний вітер, то на діаграмі відзначається сектор небажаної орієнтації, що захоплює по пів румба (22,5°) з обох сторін вздовж цього напрямку.

Приклад такого комплексного аналізу сторін горизонту по кліматичним факторам для м. Дніпра наведено на рис. 3. 4. 2.

З діаграми рис. 3. 4. 2 видно, що будівлі в умовах м. Дніпра можуть бути орієнтовані без застосування додаткових заходів лише у вузьких секторах 292 – 310° і 113 – 200°. При орієнтації фасадів будівель за іншими напрямками необхідно або застосування сонцезахисних пристроїв             (від 200 до 270°), або архітектурно-планувальних заходів в міській забудові з ослаблення холодного вітру.

5. Вологість повітря

5. 1. Кліматичну характеристику відносної вологості зовнішнього повітря наведено в таблиці 5. 1.

5. 2. Середню місячну відносну вологість зовнішнього повітря за січень-грудень визначено як суму значень за використаний період,розділену на загальну кількість років спостережень.

Таблиця 3. 3 [1, рис.Климатический район и подрайон

Зона влажности района2  Климатические параметры теплого периода года для г.Кліматичні параметри теплого періоду року для м. ДнепропетровскДніпра

| Найменування параметра | Величина параметра | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Середня температура теплого періоду,°С, забезпеченістю 0,95/0,99 | 30/26 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Середня температура повітря найбільш теплого місяця, °С | 21,6 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Абсолютна максимальна температура повітря,°С 1, гр. [1, табл.40воздуха, °С | 40 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Середня добова амплітуда температури повітря найбільш теплого 1,гр.7] месяца, °Смісяця, °С [1,табл.температуры воздуха наиболее теплогопериода, °С, обеспеченностью 0,94 1, гр. | 10,6 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Середня місячна відносна [1, табл.влажность воздуха в 15 ч наиболеевологість повітря найбільш теплого 1,гр.7] месяца, °Смісяця, % | 62 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Преобладающее направление ветра заПереважний напрямок вітру за[1, табл. июнь-августчервень – серпень 1, гр. 77холодного месяца, % 16] | Пн | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Добовий максимум опадів, мм 100 месяца, % 15] | 82 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Преобладающее направление ветра заПереважний напрямок вітру за липень | Пн | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Середня швидкість переважного напряму вітру в липні, м/с | 4,4 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |
| Середня швидкість вітру в липні, м/с | 3,8 | ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 |

ІІІ. Теплотехнічний розрахунок енергоефективних огороджувальних конструкцій будівлі (по ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».)

Значення теплотехнічних показників

| № п/п | Теплотехнічні показники | Означення | Розмірність | Значення | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коефіцієнт теплосприйняття внутрішньої поверхні стіни | αв | Вт/(м2К) | 8,7 | ДБН В. 2.6-3 : 2016 «Теплова ізоляція будівель» |
| 2 | Коефіцієнт теплосприйняття зовнішньої поверхні стіни | αзв |  | 23 | ДБН В. 2.6-3 : 2016 «Теплова ізоляція будівель» |
| 3 | Опір теплосприйняттю внутрішньої поверхні стіни | Rв | (м2К)/Вт | 0,114 | Rв= 1αв= 18,7 |
| 4 | Опір теплосприйняттю зовнішньої поверхні стіни | Rзв |  | 0,044 | Rв= 1αзв= 123 |
| 5 | Мінімальній опір теплопередачі при 20 оС | Rq min |  | 3,3 | ДБН В. 2.6-3 : 2016 «Теплова ізоляція будівель» |

Вихідні данні для теплотехнічного розрахунку зовнішньої огороджувальної конструкції будівлі.

| № п/п | Розрахункова схема стіни | Найменування шарів | Тов-щина δ, мм. | Коефіцієнт теплопровідності λб Вт/мК ДБН В 2.6-31:2016«Теп-лова ізоляція будівель» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | плити фасадні | 120 | 0,54 |
| 2 |  | гідроізоляція | 20 | 0,47 |
| 3 |  | пенополистирол | 100 | 0,041 |
| 4 |  | блоки з газобетону | 250 | 0,44 |
| 5 |  | штукатурка вапняно-пісчана | 20 | 0,81 |

| 8 | Приведений показник опору теплопровідності | Rприв | (м2К)/Вт | 3,402 | Rприв.= Rв+ Rк+ Rн= 3,244+0,044+0,114= 3,402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Виконання розрахунку: За картою-схемою температурних зон України визначаємо, що м. Дніпро розташоване в I температурній зоні.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових будинків для І температурної зони становить:

R qmin = 3,3 м2∙К/Вт.

За розрахунковими значеннями температури та вологості внутрішнього повітря житлових будинків (tв = 20°С і φв = 55%) визначаєтся вологісний режим приміщень в опалювальний період – нормальний.

Умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях при нормальному вологісному режимі – «Б».

За умовами експлуатації (Б) визначаємо розрахункові характеристики матеріалів.

Для здійснення теплотехнічного розрахунку приймаємо значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв=8,7 Вт/(м2 ·К) та зовнішньої αз=23,0 Вт/(м2 ·К) поверхонь огороджувальної конструкції, що проектується.

Висновок: Обов’язкова умова виконується, так як Rприв>Rq min а отже огороджувальна конструкція проектуємого об’єку, її товщина та товщина її шарів вдовільнює теплотехнічні вимоги.

ІV. Проектування природного освітлення:

а) опис системи природного освітлення;

Аналіз освітлення у приміщеннях музею поліграфічного мистецтва Придніпров’я у м. Дніпро.

Система природного освітлення в експозиційному залі – верхнє, через атріум.

б) визначення нормованого значення коефіцієнта природної освітленості по ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення»;

Нормоване значення КЕО для адміністративних приміщень

lN=lH  . mc

де lN- норма КЕО, % в залежності від призначення приміщення

lN=1% (для бокового одностороннього)

mc- коефіцієнт світлового клімату, 0,85 (В)

lN=1 . 0,85=0,85 %

Нормована інсоляція на території України регламентується наступними нормативними документами:

ДБН Б.2.2.-12-2018 «Містобудування. Планування і забудова територій».

«Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» ДСП 172-96.

Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення. ДСТУ- Н Б В.2.2-27:2010. (Частина 1.).

Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення. ДСТУ- Н Б В.2.2-27:2010. (Частина 2.)

в) визначення фактичної тривалості інсоляції (для громадських будівель), опис орієнтації будівель. Оцінка затінюючої дії запроектованого об’єкту на навколишню забудову;

Аналіз освітлення у приміщеннях музею поліграфічного мистецтва Придніпров’я у м. Дніпро.

Інсоляція - це світлове та ультрафіолетове опромінення прямими сонячними променями приміщень і територій. Вона надає теплове і зміцнювальний психологічний вплив на людину, вбиває бактерії всередині приміщень і на відкритих майданчиках. Тепловий вплив позитивно діє в зимовий час, нагріває приміщення, знижує витрати на опалення. Влітку теплову дію прямої сонячної радіації призводить до перегріву приміщень. Це вимагає застосування різних методів сонцезахисту.

Вимоги до опромінення поверхонь і простору прямими сонячними променями (інсоляція) пред’являються при розміщенні об'єктів в проектах планування та забудови мікрорайонів та кварталів будівництва і реконструкції будівель, споруд.

Виконання вимог норм інсоляції досягається розміщенням та орієнтацією будівель за сторонами горизонту, а також їх об'ємно- планувальними рішеннями.

Інсоляція є важливим фактором, що надає оздоровчий вплив на середовище проживання людини, і повинна бути використана в житлових, громадських будинках і на території житлової забудови.

Нормоване значення КЕО: для адміністративних приміщень.

eN = eH * mc ,

де eN - норма КЕО, % в залежності від призначення приміщення

eH – 1% (для бокового одностороннього природного освітлення)

mc – коефіцієнт світлового клімат. - 0,85 (В)

eN = 1*0,85= 0,85 %

Визначення фактичного часу інсоляції.

Оцінка затіняючої діиї проектованого музею поліграфічного мистецтва Придніпров’я в м.Дніпро на оточуючу забудову

Висновок: Об’єкт розташовано віддалено від існуючої сусідньої забудови, таким чином не виникає проблем із затіненням від інших будівель. Доцільно виконати розрахунок інсоляції та визначити чи відбувається нормативна його кількість для музею. Розглянемо розташування об’єму першого поверху відносно орієнтації за сторонами світу.

За загальними правилами розрахунку тривалості інсоляції виконуються побудова графіку на сонячній карті Дунаєва для 50оп.ш.

Габарити вікна

h= 2250мм; L = 2700мм;                                                                                      Товщина огороджувальної конструкціі = 510мм ;                                     Географічна широта - 500п.ш. Склопакети – двокамерні.

Побудова світлових кутів

Вертикальний кут                   Горизонтальний кут

З’ясування фактичної тривалості інсоляції

Допоміжна контурна сітка

Сонячна карта Дунаева Б. А. м. Дніпро – φ=50° П.Ш.

Визначення тривалості інсоляції

| Орієнтація віконних отворів | Початок інсоляції( - 1 год втрати ранкового часу ), (год.) | Завершення інсоляції | Тривалість інсоляції | Норматив часу інсоляції |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД-ЗХ | 11:00 | 17:00 | 8 | 2 год 30 хв |

Висновок: приміщення працівників та відвідувачів мають вікна, що орієнтовані на південно-західну. Південно-західна орієнтація будівлі забезпечує виконання умови інсоляції .

V. Захист від шуму:

а) опис існуючого акустичного режиму в районі проектованого об’єкта;

Шум – неминучий продукт діяльності будь-якого мегаполіса, що динамічно розвивається. У зв’язку із зростанням кількості авто, індустріалізацією міст, зростанням транспортної рухливості населення, ростом технічного оснащення міського господарства розширюються контакти між техногенним середовищем міста і природного середовища .

Ландшафти, приміські території зазнають активного впливу шосейних доріг і залізниць, аеродромів, морських і річкових портів. До цих джерел шуму відносяться також вузли і станції, великі автовокзали і автогосподарства, мотелі і кемпінги, промислові об’єкти і великі бази будівельної індустрії, енергетичні установки.

У містах із чисельністю жителів до 100 тис. чол. річний приріст рівня фонового шуму становить орієнтовно 0,3 дБА/рік, 0,1…1,0 млн. чол. – 0,3…1,0 дБА/рік. Нормальний шум навколишнього середовища варіює в межах 35-60 дБ. Але до цього фону додаються все нові децибели внаслідок чого рівень шуму часто перевищує 100 дБ .

Шуми шкідливо впливають на здоров’я людей, знижують їхню працездатність, викликають захворювання органів слуху (глухоту), ендокринної, нервової, серцево-судинної систем (гіпертонія). За даними ВООЗ, автомобільний шум це друга з основних проблем забруднення навколишнього середовища та впливу на здоров’я населення в Європі після забруднення повітря . Найгостріше проблема шумового забруднення постає в спальних районах міста, де воно вкрай негативно впливає на стан здоров’я людей, перешкоджаючи процесу релаксації та відновлення сил після робочого дня. Шум знижує продуктивність праці на 15-20%, суттєво підвищує ріст захворюваності. Експерти вважають, що у великих містах шум скорочує життя людини на 8-12 років . Шум автотранспорту може призвести до серйозних наслідків для здоров’я, таких як високий артеріальний тиск, інфаркти, інсульти та діабет, що викликають погіршення здоров’я та можуть призводити до передчасної смерті.

Дослідження показали підвищення ризиків виникнення захворювань при 5 проживанні на територіях, де L.А.фон>55 дБА біля фасаду будівлі, а також підвищення ризиків при збільшенні часу перебування в зоні впливу шуму. Вимірювання шуму в октавних смугах або рівня шуму проводиться за допомогою шумоміра, який відповідає діючим вимогам Держстандарту України і має посвідчення про перевірку.

б) рекомендації щодо оптимізації шумового режиму в приміщеннях музею історії поліграфічного мистецтва в м.Дніпро

Так як музей поліграфічного мистецтва Придніпров’я в м.Дніпро знаходиться на території парку Т.Г.Шевченка, де чинниками шуму є музичні атракціони, дискотеки і т.д., то необхідно застосувати для скління віконних прорізів склопакети 2камерні, а також -звукопоглинаюче облицювання внутрішніх огороджуючих конструкцій.

Висновок: В даному проекті будівля знаходиться неподалік від швидкісної магістральної дороги, отже питання шумогасіння постає і вимагає конкретних рішень. Форма будівлі розкривається таким чином, що кутами розбиває звукові хвилі. Окрім цього, на генплані зазначене розміщення благоустрою та насаджень, які також слугуватимуть звуковим екраном. Багатошаровість зовнішніх стін передбачає використання утеплювача, який окрім теплотехнічних ефективних показників, має гарні звукоізолюючі показники.

Список рекомендованої літератури

- Архитектурная физика : Учеб. для вузов, спец. «Архитектура» /                      В. К. Лицкевич, Л. И. Макриненко, И. В. Мигалина и др.; под ред.                              Н. В. Оболенского. – Москва: «Архитектура-С», 2016. – 448 с., ил.

- Архитектурная фізика, светотехника, акустика: справочник /                               Н. В. Ощепкова и др.; под общ. ред. Н. В. Ощепковой. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 216 с.

- Гончарова Л. Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери. Навчальний посібник для студентів / Л. Д. Гончарова, Е. М. Серга, Є. П. Шкільний. – К.: КНТ, 2005. – 251 с.

- Горб А. С. Клімат Дніпропетровської області: монографія / А. С. Горб, Н. М. Дук. – Дніпро: Вид-во Дніпропетровського університету,               2006. – 204 с.

- Кислов А. В. Климатология с основами метеорологии / А. В. Кислов. – Москва : Изд. центр «Академия», 2016. – 224 с.

- Мягков М. С., Алексеева Л. И. Архитектурная климатография /                          М. С. Мягков. – Москва : «Инфра-М», 2016. – 356 с.

- Мягков М. С. Архитектурная климатология : Учебное пособие /                  М. С. Мягков. – Москва : МАРХИ, 2016. – 240 с.

- Мягкова М. С. Город, архитектура, человек и климат / Под ред.                                М. С. Мягкова – Москва : «Архитектура-С», 2007. – 344 с.

- Моргунов В. К. Основы метеорологии, климатологии. Учебник для вузов / В. К. Моргунов – Ростов н / д : Феникс, 2005. – 331 с.

- Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення:                            ДБН В.2.2-15-2005. – [Чинні з 2006-01-01] – Київ: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2005. – 36 с. – (Державні будівельні норми України).

- Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення :                                  ДБН В.2.2-Х-20ХХ : проект. – [На заміну :                                                                             ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-24:2009]. – Режим доступу:

- 2009-06-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 25 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні ТУ :                  ДСТУ Б В. 2.6-36:2008. – [Чинний від 2009-06-01] – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 30 с. – (Національний стандарт України).

РОЗДІЛ 4

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Локальний кошторисний розрахунок № 1

на загально-будівельні роботи

по будівництву музею поліграфічної справи Придніпров’я в м.Дніпро

| № п/п | Найменування конструктивних елементів і видів робіт з розділів | Кошторисна вартість, тис. грн. |  |  | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямі витрати | Загально будівельні витрати | Всього | Кошторисна зарплата, тис.грн. | Кошторисна трудомісткість тис.л-год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земляні роботи | 8440 | 1931 | 10371 | 281 | 9,4 |
| 2 | Фундаменти | 15410 | 3542 | 18952 | 513 | 17,1 |
| 3 | Стіни | 18850 | 4333 | 23183 | 628 | 21 |
| 4 | Каркас | 7506 | 1725 | 9231 | 252 | 8,4 |
| 5 | Сходи | 3994 | 918 | 4912 | 133 | 4,4 |
| 6 | Прорізи | 10530 | 2420 | 12950 | 351 | 11,7 |
| 7 | Поли | 8480 | 1950 | 10430 | 283 | 9,4 |
| 8 | Перегородки | 4520 | 1040 | 5560 | 151 | 5 |
| 9 | Покрівля | 6350 | 1460 | 7810 | 212 | 7,1 |
| 10 | Ліхтарі | - | - | - | - | - |
| 11 | Опоряджувальні роботи | 17548 | 4034 | 21582 | 585 | 19,5 |
| 12 | Інші роботи | 14316 | 3291 | 17607 | 477 | 15,9 |
|  | Разом у цінах 2020 р. | 115944 | 26654 | 142598 | 3865 | 128,9 |

Локальний кошторисний розрахунок № 2

на внутрішні санітарно-технічні роботи

з будівництва музею поліграфічної справи Придніпров’я в м.Дніпро

Складений у цінах 2020 р.                                  Об'єм будинку 34470 м3

| № п/п | Найменування робіт | Кошторисні прямі витрати одиниці, грн | Об'єм будинку, тис.м3 | Сума прямих витрат, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опалення | 38,78 | 34,47 | 1336,7 |
| 2 | Вентиляція | 37,47 | 34,47 | 1291,6 |
| 3 | Водопровід | 36,37 | 34,47 | 1253,7 |
| 4 | Каналізація | 35,78 | 34,47 | 1233,3 |
| 5 | Гаряче водопостачання | 35,86 | 34,47 | 1236,1 |
| 6 | Паро- і газопостачання | - | - | - |

Разом по кошторисному розрахунку прямих витрат ....................................... 6351,4 тис.грн.

Загальвиробничі витрати .........  ......................................................................  1460,8 тис.грн.

Кошторисна вартість ........................................................................................ 7812,2 тис.грн.

Кошторисна заробітна плата ............................................................................1796,8 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість .................................................... .....................16,2 тис. люд-г

Локальний кошторисний розрахунок № 3

на внутрішні електромонтажні роботи з будівництва музею поліграфічної справи Придніпров’я в м.Дніпро

Складений у цінах 2020 р.                                                    Об'єм будинку 34470 м3

| № п/п | Найменування робіт | Кошторисна вартість одиниці, грн | Об'єм будинку, тис.м3 | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електромонтажні роботи | 26,54 | 34,47 | 914,8 |
| 2 | Слабкострумові мережі й пристрої | 14,89 | 34,47 | 516,7 |

Разом кошторисна вартість ............................................................... 1431,6 тис.грн.

Кошторисна заробітна плата ............................................................... 329,3 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість ................................................... ...............13,6 тис. люд-г

Локальний кошторисний розрахунок № 4

на придбання й монтаж виробничо-технологічного встаткування

по будівництву музею історії поліграфічної справи в м.Дніпро

Складений у цінах 2020 р.

1. Кошторисна вартість устаткування визначається по формулі:

Соблад = Сбмр ´ К1 = 11316,5

де  Сбмр – кошторисна вартість БМР по локальному кошторисному розрахунку № 1, тис.грн.;

К1 - % від кошторисної вартості БМР.

2. Кошторисна вартість монтажу встаткування визначається по формулі:

Смонтажа = Соблад ´ К2 =1584,24

где:  К2 - % от вартості обладнення.

3.	Кошторисні інші витрати по монтажі встаткування визначаються по формулі:

Спроч = Ссмр ´ К3=113,16

де  К3 - % від кошторисної вартості БМР

4. Кошторисна заробітна плата визначається по формулі:

ЗПсм = Смонтажу´Зп = 427,7

де  Зп – процентний показник кошторисної заробітної плати

5.Кошторисна трудомісткість визначається по формулі:

Трсм = Смонтажу´Тр = 14,26

де  Тр – процентний показник кошторисної трудомісткості.

Об'єктний кошторис №1

На будівництво музею поліграфічної справи Придніпров’я в м.Дніпро

Кошторисна вартість                    185209,1     тис.грн.

Кошторисна трудомісткість        184,4    тис. люд-г

Кошторисна заробітна плата       6761,1     тис.грн.

Вимірник одиничної вартості      5373,1    грн.

Складена в цінах 2020 р.

| № пп | Номера кошторисів і розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |  |  | Кошторисна трудо-емкість тис. люд-г | Кошто рисна заробіт на плата тис.грн | Показники одиничної вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | будівельних робіт | прилади, меблів і ін-ря | Інші витрати | всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Локальний кошторисний розрахунок №1 | Загальнобудівельні роботи | 142598 |  |  | 142598 | 128,9 | 3865 | 4137 |
| 2. | Локальний кошторисний розрахунок №2 | Внутрішні санітарно-технічні роботи | 7812,2 |  |  | 7812,2 | 16,2 | 1796,8 | 226,6 |
| 3. | Локальний кошторисний розрахунок №3 | Внутрішні електромонтажні роботи | 1431,6 |  |  | 1431,6 | 13,6 | 329,3 | 41,5 |
| 4. | Локальний кошторисний розрахунок №4 | Придбання й монтаж виробничо-технологічного встаткування | 2851,9 | 28519,6 | 1996,4 | 33367,3 | 25,7 | 770 | 968 |
|  |  | Разом по кошторисі в цінах 2020 р. | 154693,7 | 28519,6 | 1996,4 | 185209,1 | 184,4 | 6761,1 | 5373,1 |

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво музею поліграфічної справи Придніпров’я в м.Дніпро

здійснюване в 2020 м.

Вид договірної ціни - динамічна

Визначена відповідно до  ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах за станом на 2020 р.

| № п/ п | Обґрунту-вання | Найменування витрат | Вартість, тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | в тому числі |  |
|  |  |  |  | будівель- них робіт | інші роботи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Об'єктний (локальний) кошторис | Прямі витрати (4 +5кол. об'єктного кошторису) | 183213,3 | 183213,3 |  |
|  |  | в тому числі заробітна плата |  |  |  |
|  |  | вартість матеріальних ресурсів |  |  |  |
|  |  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів |  |  |  |
| 2 |  | Загальвиробничі витрати |  |  |  |
| 3 | Розрахунок №1 | Витрати на зведення (пристосування) і розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень у тому числі повернені суми | 2748 | 2748 |  |
| 4 | Розрахунок №2 | Засоби на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період | 648 | 648 |  |
| 5 |  | Інші супутні витрати |  |  |  |
|  |  | Разом | 186609,3 | 186609,3 |  |
| 6 | Розрахунок №3 | Прибуток | 349,2 | 349,2 |  |
| 7 | Розрахунок №4 | Адміністративні витрати | 625 |  | 625 |
| 8 |  | Засоби на покриття ризику |  |  |  |
|  |  | Разом (пп1-8) | 187583,5 | 186958,5 | 625 |
| 9. | Розрахунок №6 Розрахунок №7 | 1.Земельний податок 2.Комунальний податок | 183 1,9 |  | 183 1,9 |
|  |  | Разом договірна ціна | 187768,4 | 186958,5 | 809,9 |
|  |  | Податок на додану вартість | 18776,8 | 18695,8 | 80,9 |
|  |  | Всього договірна ціна У тому числі Повернені суми | 206545,2 | 205654,3 | 890,8 |

Розрахунки до договірної ціни

Розрахунок №1

Витрати на зведення (пристосування) і розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень прийняті по "Усереднених показниках для визначення ліміту засобів на тимчасові будинки й спорудження в инвесторской кошторисної документації на будівництво" відповідно до  прил.6, п. 35а ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі   0,95 %   (додаток №18)

(  183213,3   ) ´ 1,5= 2748   тис.грн.

Повернені суми прийняті в розмірі 15 % (п.3.3.10.3 ДБН Д,1.1-1-2000)

2748   ´ 0,15 = 412 тис.грн.

Трудомісткість у тимчасових будинках і спорудженнях (трудомісткість із об'єктного кошторису) множимо на усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт зі зведення й розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень (0,015)

184,4´ 0,015 = 2,77    тис.люд-г

Розрахунок №2

Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у літній період прийняті по п.3.1.15.3 ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі 0,35%.

(183213,3  + 1996) ´ 0,0035 =  648   тис.грн.

Трудомісткість у літніх подорожчаннях

648 ´ 0,25 = 162   тыс.чел-ч

Розрахунок №3

Прибуток визначений на підставі "Усереднених показників розміру кошторисного прибутку по видах будівництва" відповідно до  п.6 додатку 12 ДБН Д.1.1-1-2000. Трудомісткість із об'єктного кошторису + трудомісткість із розрахунку №1,2 множимо на показник із додатка №21

(184,4 + 2,77 + 162) ´ 3,78 = 349,2 тис.грн

Розрахунок №4

Засоби на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації відповідно до  п. 3.1.18.4 і додатка 13 п.3 ДБН Д.1.1-1-2000. Аналогічно розрахунку №3, множимо на показник з додатка №24.

(184,4 + 2,77 + 162) ´ 1,79 = 625 тис.грн

Розрахунок №5

Засоби на покриття ризику визначені відповідно до  п.3.2.13 (договірна ціна динамічна) у розмірі 0%.

Розрахунок №6

Плата за землю приймається відповідно до закону України "Про плату за землю".

0,001 ´ 183213,3   = 183 тис.грн.

Розрахунок №7

Комунальний податок приймається по ставці затвердженій місцевими радами в розмірі не більше 10% від суми неоподатковуваного податком мінімального розміру заробітної плати (17 грн).

(184,4+2,77+1,62) : 166,83 ´ 17 ´ 0,1 = 1,9  тис.грн.

де 166,83 люд-г – середньомісячна норма робочого часу на 1 працівника;

17 – діючий неоподатковуваний податком мінімум зарплати, грн;

10% - ставка комунального податку

Розрахунок техніко-економічних показників проекту

- Об'ємно-планувальні показники

1. Площа забудови Sзаб =                      2736      (м2);

2. Корисна площа будинку будинку  Sкор =              8008  (м2); (                тис. м2)

3. Будівельний об’єм будинку             V =              34470      (м3). (                тис. м3)

- Показники кошторисної вартості

4. Вартість будинку (спорудження)   С = Дц + Собл =   235064,8                    тис

Дц – договірна ціна будівництва;

Собл- вартість обладнання з об’єктного кошторису

5. Вартість 1м2 корисної площі будинку – Дц / Sпол  =     29353,6                     грн/м2

6. Вартість 1м3 будівельного обсягу будинку - Дц / V  =            6819,4           грн/м3

- Показники технолого-організаційних рішень

9. Витрати праці:

- нормативні – визначаються як сума трудомісткості в прямих витратах, тимчасових будинках і спорудженнях, у сезонних  подорожчаннях (розрахунок у договірній ціні)

Трн =                164,8                           (тис. люд-дн) (тис.люд-дн=люд-г/8))

- на 1 м2 корисній площі будинку:

- нормативні  Трн / Sпол  =      20,5                            (люд-дн);

- на 1м3 будівельного об’єму будинку

- нормативні  Трн / V =       4,8                                (люд-дн);

10. Середньоденне вироблення на одного робітника:

- нормативна - Вн= Дц / Трн =        1426,4                   (грн);

11. Заробітна плата (Зп визначається по об'єктному кошторисі):

- зарплата на 1грн. договірної ціни Зп / Дц   =      0,28                           (грн);

-  середня заробітна плата на 1 люд-дн:

  - нормативна Зп/ Трн =         41                        (грн);

13. Рівень рентабельності   Рр = (П/Сбмр) ´100% = 3,3

де П - прибуток будівельно-монтажної організації (з договірної ціни);

Сбмр – визначається за договірною ціною (стовпець 5, рядок разом договірна ціна без ПДВ)

Таблиця ТЕП проекту

| № п/п | Найменування показників | Одиниця вимір | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Об'ємно-планувальні показники 1. Площа забудови Sзаб | тис.м2 | 2,74 |
|  | 2. Корисна площа будинку Sкор | тис.м2 | 8,08 |
|  | 3. Будівельний об’єм будинку V | тис.м3 | 34,47 |
| II | Показники кошторисної вартості 4. Вартість будинку (спорудження) С = Дц + Собл | тис.грн | 235064,8 |
|  | 4.1. Дц – договірна ціна будівництва; | тис.грн | 206545,2 |
|  | 4.2. Собл- вартість устаткування з об'єктного кошторису | тис.грн | 28519,6 |
|  | 5. Вартість 1м2 корисної площі будинку – Дц / Sкор | грн/м.кв. | 29353,6 |
|  | 6. Вартість 1м3 будівельного об’єму будинку - Дц / V | грн/м.кв. | 6819,4 |
| III | Показники технолого-організаційних рішень 9. Витрати праці: 9.1. нормативні – Трн (тис. люд-дн) (тис.люд-дн=люд-ч/8)) | люд.год/8 | 20,5 |
|  | 9.3. на 1 м2 корисної площі будинку: | люд.-дн. | 164,8 |
|  | 9.3.1. нормативні Трн / Sкор |  |  |
|  | 9.4. на 1м3 будівельного об’єму будинку | люд.-дн. | 4,8 |
|  | 9.4.1. нормативні Трн / V |  |  |
|  | 10. Середньоденне вироблення на одного робітника: | грн | 1426,4 |
|  | 10.2. нормативна - Вн= Дц / Трн |  |  |
|  | 11. Заробітна плата (Зп визначається по об'єктному кошторису): |  |  |
|  | 1.1. зарплата на 1грн. договірної ціни Зп / Дц | грн | 0,28 |
|  | 11.2. середня заробітна плата на 1 люд-дн: |  |  |
|  | 11.2.1. нормативна Зп/ Трн | грн | 41 |
|  | 13. Рівень рентабельності Рр = (П/Сбмр) ´100% | % | 3,3 |

РОЗДІЛ 5

КОНСТРУКЦІЇ

5.1. Архітектурно-планувальне рішення.

Об’єктом проектування є музей поліграфічної справи Придніпров’я в м.Дніпро, що розташований на Січеславській Набережній і постає акцентною точкою тяжіння для мешканців міста. За призначенням об’єкт передбачає обслуговування відвідувачів та створення сприятливих умов для працівників музею.

За конфігурацією будівля прямокутна в плані, з поповерховими зсувами, що надає об’ємно-просторовій композиції образність, виразну і характерну для об’єкта поліграфічного мистецтва. За габаритами розмір об’єкту складає 48 та 57 метрову протяжність з поглибленою вхідною групою.

Загальна висота об’єкту складає 12,6м; він складається з трьох поверхів, комунікація між якими відбувається за допомогою сходово-ліфтових вузлів та центрально-розташованого кругового пандусу. Висота першого поверху складає 4.2м, кожного наступного - по 4.0м.

За плануванням об’єкт прозоновано таким чином, щоб потік працівників в їх технічні приміщення та відвідувачів не перетинався. Об’єм умовно поділено на три блоки: експозиційні приміщення, адміністративно-виробничі блоки та зона обслуговування відвідувачів. Особливістю об’єму є внутрішній триповерховий простір з пандусом, що візуально об’єднує весь поповерховий простір воєдино. Він розташований у вісях 2-6 та Г-К, діаметр пандусу складає 28 метрів та в розрізі постає похилою площиною, зручною для пересування відвідувачів.

Об’єкт проектування знаходиться в м. Дніпро, що відноситься до ІІ температурно-кліматичної зони України. Підбір матеріалів для будівництва обгрунтований нормативними теплотехнічними розрахунками для зовнішніх огороджувальних конструкцій; конструктивна частина розробляється з урахуванням рівня промерзання грунту в м. Дніпро, що складає 0.95м та враховує температурні особливості та середньорічний температурний показник по регіону. За довжиною розбивка для влаштування температурного шву можлива на вісях розташування пандусу, проте вважаючи невелику протяжність будівлі розташування швів не є доцільним.

5.2. Конструктивне рішення.

Опис конструктивного рішення представлено: для будівлі в цілому.

Конструктивна система: будівля з повним каркасом.

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетонний каркас (клас бетону С25/30).

Сітка колон нерівномірна: основна 7 × 7 м, додаткова  від 4 × 4 м, до  9.5 × 10 м.

Фундаменти: монолітні залізобетонні окремо стоячі, ступінчасті під колони; монолітні залізобетонні стрічкові – під  діафрагми жорсткості (клас бетону фундаментів С16/20) з влаштуванням заглиблення згідно до природно-кліматичних умов в районі проектування.

Колони: з монолітного залізобетону, квадратного перерізу з розмірами  300×300мм. По периметру пандуса колони встановлені радіально.

Міжповерхове перекриття: монолітне залізобетонне балкове, основними елементами якого є плита та балки розташовані по осях колон. У зонах по периметру, де розташовуються консолі зі значною довжиною, плита перекриття та балки додатково підсилено.

Покриття: по конструкції аналогічно міжповерховому перекриттю, за винятком фрагменту круглої форми над пандусом де використані металеві конструкції. Діаметр фрагменту складає 20 м, стріла підйому 6,5м.

Розміри перерізів несучих конструкцій будівлі визначаються на розрахункові зусилля від діючих зовнішніх навантажень згідно з вимогами нормативних документів у галузі будівництва. Попередньо прийняті наступні розміри конструкцій (перекриття та покриття):

- крок балок змішаний в залежності від кроку колон;

- розміри перерізу балок: висота 600мм;  ширина 300мм,

- плита перекриття складає 140мм.

Купольне покриття над пандусом, виконано у вигляді ребристо-кільцевого купола. Воно спирається на 18 колон. Конструкція купола складається з ребер, встановлених у радіальному напрямку, що з'єднуються між собою рядами кілець, з'єднуючись в жорстку просторову систему з металу. Верхнє опорне кільце та всі наступні – зі швелера. Нижнє опорне кільце – залізобетонне.

Покрівля: плоска, рулонна не експлуатована.

Огороджуючі конструкції (самонесучі): з газобетону, товщиною 200 мм. Конструкція стіни наступна: навісний фасад зі склінням.

Сходові марші та площадки: монолітні.

Забезпечення просторової жорсткості.

Просторова жорсткість  забезпечується сумісною роботою залізобетонних рам каркасу та монолітних залізобетонних перекриттів. Діафрагмами жорсткості є стіни сходових клітин та ліфтових шахт. Армування залізобетонних конструкцій будівлі виконується згідно результатів розрахунку, що отримані з урахуванням вимог діючої нормативної документації у галузі будівництва.

Для армування монолітних залізобетонних конструкцій прийнята арматура:

- класу А400С, діаметром 12-25 мм для колон і фундаментів;

- класу Bp-I, А400С, діаметром 3-8 мм для плит;

- класу А400С, діаметром 12-28 мм для балок;

- класу А400С, діаметром до 25 мм для діафрагм жорсткості.

Список літератури:

- Архитектурная физика : Учеб. для вузов, спец. «Архитектура» /                      В. К. Лицкевич, Л. И. Макриненко, И. В. Мигалина и др.; под ред.                              Н. В. Оболенского. – Москва: «Архитектура-С», 2016. – 448 с., ил.

- Архитектурная фізика, светотехника, акустика: справочник /                               Н. В. Ощепкова и др.; под общ. ред. Н. В. Ощепковой. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 216 с.

- Гончарова Л. Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери. Навчальний посібник для студентів / Л. Д. Гончарова, Е. М. Серга, Є. П. Шкільний. – К.: КНТ, 2005. – 251 с.

- Горб А. С. Клімат Дніпропетровської області: монографія / А. С. Горб, Н. М. Дук. – Дніпро: Вид-во Дніпропетровського університету,               2006. – 204 с.

- Кислов А. В. Климатология с основами метеорологии / А. В. Кислов. – Москва : Изд. центр «Академия», 2016. – 224 с.

- Мягков М. С., Алексеева Л. И. Архитектурная климатография /                          М. С. Мягков. – Москва : «Инфра-М», 2016. – 356 с.

- Мягков М. С. Архитектурная климатология : Учебное пособие /                  М. С. Мягков. – Москва : МАРХИ, 2016. – 240 с.

- Мягкова М. С. Город, архитектура, человек и климат / Под ред.                                М. С. Мягкова – Москва : «Архитектура-С», 2007. – 344 с.

- Моргунов В. К. Основы метеорологии, климатологии. Учебник для вузов / В. К. Моргунов – Ростов н / д : Феникс, 2005. – 331 с.

- Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення:                            ДБН В.2.2-15-2005. – [Чинні з 2006-01-01] – Київ: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2005. – 36 с. – (Державні будівельні норми України).

- Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення :                                  ДБН В.2.2-Х-20ХХ : проект. – [На заміну :                                                                             ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-24:2009]. – Режим доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_15_2015_zhitlovi_budinki_osnovni_polozhennja/1-1-0-1184.

- Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія:               ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 – [Чинний від 2011-11-01] // Мінрегіонбуд України. – Вид. офіц. – Київ: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації: ДБН В.2.6-33:2008. – [Чинні з 2009-07-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 20 с. – (Державні будівельні норми України).

- Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги:                              ДСТУ Б В.2.6-34:2008. – [Чинний від 2009-06-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 10 с. – (Національний стандарт України).

Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індивідуальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні ТУ :                                      ДСТУ Б В.2.6-35:2008. – [Чинний від 2009-06-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 25 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні ТУ :                  ДСТУ Б В. 2.6-36:2008. – [Чинний від 2009-06-01] – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 30 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні ТУ: ДСТУ Б В.2.6-23:2009. – [Чинний від 2009-08-01] – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с. – (Національний стандарт України).

- Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції:                                                  ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 – [Чинний з 2008-07-01] – Київ : Мінрегіонбуд України, 2008. – 43 с. – (Національний стандарт України).

- Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень : ДБН 360-92**. – [Перевид. ДБН 360-92* з урахуванням змін № 4-10]. – Київ : Держбуд України, 2002. – 114 с. – (Державні будівельні норми України).

- Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель : ДСТУ Б В.2.6-189:2013. – [Чинний від 2014-01-01] // Мінрегіон України. – Вид. офіц. – Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2014. – 52 с. – (Національний стандарт України).

- Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги:                                   ДБН В.1.1-7:2016. – [На заміну: Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН В.1.1-7-2002 ; чинні від 2017-06-01]. –                       Вид. офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2017. – 41 с. – (Державні будівельні норми України).

- Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне     освітлення : ДБН В.2.5-28-2006. – [Чинні з 2006-10-01] – Київ: Мінбуд України, 2006. – 76 с. – (Державні будівельні норми України).

Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28-2006, зі зміною № 2 – [Чинні з 2012-09-01] – Київ: Мінбуд України, «Укрархбудінформ»,  2012. – 76 с. – (Державні будівельні норми України).